## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5737 | 2.4789 | 0.7738 | 0.1147 | 0.1128 | 0.0013 | 0.0207 | 0.0156 | 0.0117 | 0.0054 | 0.6732 | 0.2182 | 0.703 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.1
2 | 95.7104 | 2.3937 | 0.7432 | 0.1118 | 0.1092 | 0.0013 | 0.0203 | 0.0151 | 0.0116 | 0.0052 | 0.6688 | 0.2094 | 0.7019 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.8
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
4 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | 95.5302 | 2.5445 | 0.7921 | 0.1207 | 0.1182 | 0.0015 | 0.022 | 0.0161 | 0.0125 | 0.0047 | 0.6244 | 0.2131 | 0.7036 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -19.7
6 | 95.6919 | 2.4211 | 0.7461 | 0.1133 | 0.1112 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0155 | 0.0117 | 0.0052 | 0.6542 | 0.2073 | 0.7021 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.7
7 | 96.0781 | 2.1661 | 0.6575 | 0.1014 | 0.1001 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0142 | 0.011 | 0.0051 | 0.6609 | 0.1851 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21
8 | 96.2887 | 2.0393 | 0.6138 | 0.0946 | 0.093 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0131 | 0.01 | 0.005 | 0.6572 | 0.1663 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.7
9 | 96.2667 | 2.0608 | 0.6108 | 0.0932 | 0.092 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0129 | 0.0101 | 0.0051 | 0.6589 | 0.1705 | 0.6971 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.8
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
12 | 95.7737 | 2.3587 | 0.737 | 0.1135 | 0.1116 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0153 | 0.0116 | 0.006 | 0.6431 | 0.2073 | 0.7015 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -19.3
13 | 95.6642 | 2.4234 | 0.7723 | 0.119 | 0.1168 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0157 | 0.0117 | 0.005 | 0.6319 | 0.217 | 0.7026 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18.1
14 | 95.4978 | 2.5334 | 0.8065 | 0.1248 | 0.1224 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0165 | 0.0119 | 0.005 | 0.631 | 0.2268 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.2
15 | 95.456 | 2.5693 | 0.8102 | 0.1248 | 0.1218 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0164 | 0.0122 | 0.0052 | 0.6245 | 0.2359 | 0.7043 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.3
16 | 95.5857 | 2.4881 | 0.7809 | 0.1196 | 0.1165 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0159 | 0.0122 | 0.0047 | 0.6285 | 0.225 | 0.7032 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.2
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
19 | 95.7865 | 2.3419 | 0.7281 | 0.1108 | 0.1088 | 0.0013 | 0.0205 | 0.0151 | 0.0115 | 0.005 | 0.666 | 0.2045 | 0.7013 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.1
20 | 95.8578 | 2.2995 | 0.7092 | 0.1075 | 0.1059 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0111 | 0.0051 | 0.6709 | 0.1968 | 0.7006 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.4
21 | 95.8722 | 2.2875 | 0.7087 | 0.1066 | 0.1046 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0143 | 0.011 | 0.0049 | 0.67 | 0.1991 | 0.7005 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.7
22 | 95.7215 | 2.3936 | 0.7513 | 0.1133 | 0.11 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0149 | 0.011 | 0.0048 | 0.6504 | 0.2076 | 0.7019 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.1
23 | 95.7152 | 2.3884 | 0.745 | 0.1127 | 0.1102 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0151 | 0.0117 | 0.005 | 0.6664 | 0.2084 | 0.7019 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.7
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | 95.8763 | 2.2791 | 0.7008 | 0.107 | 0.1052 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0141 | 0.0101 | 0.0054 | 0.6824 | 0.1988 | 0.7004 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18
28 | 95.9608 | 2.2309 | 0.6883 | 0.1044 | 0.1024 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0137 | 0.0095 | 0.0052 | 0.6742 | 0.1904 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.7
29 | 95.9069 | 2.2689 | 0.7054 | 0.1072 | 0.1051 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0139 | 0.0097 | 0.0051 | 0.665 | 0.1923 | 0.7002 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.6 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
30 | 95.9801 | 2.2147 | 0.6931 | 0.1068 | 0.1054 | 0.0013 | 0.0194 | 0.0141 | 0.0097 | 0.005 | 0.6639 | 0.1865 | 0.6997 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.3
31 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.8105 | 34.3519 | 9.5422 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763
Тернопільська | Товсте УПУ | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9093.3411 | 38.072 | 10.5756
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата