## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №11 | [18 empty] | Маршрут №11
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Хмельницькгаз" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС-1 Хмельницький, АГНКС ТОВ ТД "Сан Ойл", АТ "Мотор Січ" м. Волочиськ
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-1, ДК, ДКр
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.4408 | 34.589 | 9.6081 | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404 | 11553.3822 | 48.3717 | 13.4366
2 | [13 empty] | 8261.4408 | 34.589 | 9.6081 | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404 | 11553.3822 | 48.3717 | 13.4366
3 | [13 empty] | 8261.4408 | 34.589 | 9.6081 | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404 | 11553.3822 | 48.3717 | 13.4366
4 | [13 empty] | 8261.4408 | 34.589 | 9.6081 | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404 | 11553.3822 | 48.3717 | 13.4366
5 | 89.3548 | 5.079 | 1.2263 | 0.135 | 0.2117 | 0.0042 | 0.0563 | 0.0457 | 0.0783 | 0.0039 | 1.771 | 2.0339 | 0.7559 | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378 | -6.9 | -6.6 |  |  | 0.0008
6 | [13 empty] | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
7 | [13 empty] | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
8 | [13 empty] | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
9 | [13 empty] | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
10 | [13 empty] | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
11 | [13 empty] | 8265.4534 | 34.6058 | 9.6127 | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
12 | 89.2371 | 5.0742 | 1.2814 | 0.1407 | 0.2235 | 0.0042 | 0.0591 | 0.0485 | 0.0856 | 0.0031 | 1.8331 | 2.0096 | 0.7572 | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11558.5652 | 48.3934 | 13.4426 | -7.2 | -7 | 0.0002 | 0.0006
13 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11558.5652 | 48.3934 | 13.4426
14 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11558.5652 | 48.3934 | 13.4426
15 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11558.5652 | 48.3934 | 13.4426
16 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11558.5652 | 48.3934 | 13.4426
17 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11558.5652 | 48.3934 | 13.4426
18 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11558.5652 | 48.3934 | 13.4426
19 | 89.1647 | 5.1159 | 1.2513 | 0.1348 | 0.2144 | 0.0041 | 0.0566 | 0.0462 | 0.0777 | 0.0071 | 1.8413 | 2.086 | 0.7574 | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171 | -5.4 | -5.2
20 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
21 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
22 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
23 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
24 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
25 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
26 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
27 | 89.1185 | 5.1341 | 1.3027 | 0.1382 | 0.2193 | 0.0041 | 0.0599 | 0.0501 | 0.0834 | 0.0029 | 1.7786 | 2.1082 | 0.7585 | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9166.0697 | 38.3765 | 10.6601 | 11550.2056 | 48.3584 | 13.4329 | -6.8 | -5.7
28 | [13 empty] | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9166.0697 | 38.3765 | 10.6601 | 11550.2056 | 48.3584 | 13.4329
29 | [13 empty] | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9166.0697 | 38.3765 | 10.6601 | 11550.2056 | 48.3584 | 13.4329
30 | [13 empty] | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9166.0697 | 38.3765 | 10.6601 | 11550.2056 | 48.3584 | 13.4329
31 | [13 empty] | 8277.5152 | 34.6563 | 9.6268 | 9166.0697 | 38.3765 | 10.6601 | 11550.2056 | 48.3584 | 13.4329
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.1046 | 34.6169 | 9.6158 | 9156.1098 | 38.3348 | 10.6486
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .09.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №11
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №11 |  | 9156.1098 | 38.3348 | 10.6486
Хмельницька | АГНКС Автогаз Красилів | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649
Хмельницька | АГНКС ТОВ "Нафта України" | 9156.2292 | 38.3353 | 10.6487
Хмельницька | Везденьки-Ліч.-100 | 9156.1098 | 38.3348 | 10.6486
Хмельницька | Волочиський маш.завод (ПАТ "Мотор Січ") | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Хмельницька | ГРС Білогір'я | 9155.1305 | 38.3307 | 10.6474
Хмельницька | ГРС Базалія | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499
Хмельницька | ГРС Волочиськ | 9156.062 | 38.3346 | 10.6485
Хмельницька | ГРС Гарнишівка | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469
Хмельницька | ГРС Глушківці | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485
Хмельницька | ГРС Грузевиця | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485
Хмельницька | ГРС Дунаївці | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485
Хмельницька | ГРС Закриниччя | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466
Хмельницька | ГРС Заруддя | 9155.6321 | 38.3328 | 10.648
Хмельницька | ГРС Заслучне | 9156.1098 | 38.3348 | 10.6486
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (місто) | 9156.7308 | 38.3374 | 10.6493
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д) | 9155.8232 | 38.3336 | 10.6482
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №2 | 0 | 0 | 0
Хмельницька | ГРС Красилів (пр. 100) | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486
Хмельницька | ГРС Красилів (цук. з-д) | 9151.4045 | 38.3151 | 10.6431
Хмельницька | ГРС Купіль | 9155.8232 | 38.3336 | 10.6482
Хмельницька | ГРС Маків | 9156.1098 | 38.3348 | 10.6486
Хмельницька | ГРС Малиничі | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482
Хмельницька | ГРС Митинці | 9156.1098 | 38.3348 | 10.6486
Хмельницька | ГРС Мицівці | 9154.8439 | 38.3295 | 10.6471
Хмельницька | ГРС Олешин (Черепова) | 9156.0143 | 38.3344 | 10.6484
Хмельницька | ГРС Пашутинці | 9156.0859 | 38.3347 | 10.6485
Хмельницька | ГРС Печеськи | 9155.3933 | 38.3318 | 10.6477
Хмельницька | ГРС Скарженці | 9156.2053 | 38.3352 | 10.6487
Хмельницька | ГРС Сутківці | 9156.062 | 38.3346 | 10.6485
Хмельницька | ГРС Теофіполь | 9155.1544 | 38.3308 | 10.6474
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 АГНКС | 9156.4681 | 38.3363 | 10.649
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 Місто | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486
Хмельницька | ГРС Хмельницька №2 | 0 | 0 | 0
Хмельницька | ГРС Хмельницька №3/ ГРС с. Н.Вовківці | 9156.6114 | 38.3369 | 10.6491
Хмельницька | ГРС Чепелівка | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486
Хмельницька | ГРС Чернелівка | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485
Хмельницька | ГРС Шмирки | 9156.1576 | 38.335 | 10.6486
Хмельницька | ГРС Яворівці | 9156.2053 | 38.3352 | 10.6487
Хмельницька | ГРС Ямпіль | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471
Хмельницька | Денисівка-Звуж. Прист.-100 | 9155.9426 | 38.3341 | 10.6484
Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата