## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №12 | [18 empty] | Маршрут №12
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Хмельницькгаз"
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-2
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.1229 | 38.2888 | 10.6358 | 11547.3155 | 48.3463 | 13.4295
2 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.1229 | 38.2888 | 10.6358 | 11547.3155 | 48.3463 | 13.4295
3 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.1229 | 38.2888 | 10.6358 | 11547.3155 | 48.3463 | 13.4295
4 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.1229 | 38.2888 | 10.6358 | 11547.3155 | 48.3463 | 13.4295
5 | 89.3091 | 5.102 | 1.214 | 0.1326 | 0.2088 | 0.0041 | 0.0559 | 0.0456 | 0.0771 | 0.0026 | 1.8157 | 2.0324 | 0.7559 | 8260.581 | 34.5854 | 9.6071 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11547.2917 | 48.3462 | 13.4295 | -7.2 | -6.3
6 | [13 empty] | 8260.581 | 34.5854 | 9.6071 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11547.2917 | 48.3462 | 13.4295
7 | [13 empty] | 8260.581 | 34.5854 | 9.6071 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11547.2917 | 48.3462 | 13.4295
8 | [13 empty] | 8260.581 | 34.5854 | 9.6071 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11547.2917 | 48.3462 | 13.4295
9 | [13 empty] | 8260.581 | 34.5854 | 9.6071 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11547.2917 | 48.3462 | 13.4295
10 | [13 empty] | 8260.581 | 34.5854 | 9.6071 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11547.2917 | 48.3462 | 13.4295
11 | [13 empty] | 8260.581 | 34.5854 | 9.6071 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11547.2917 | 48.3462 | 13.4295
12 | 89.1712 | 5.1048 | 1.2934 | 0.1405 | 0.2224 | 0.0042 | 0.059 | 0.0487 | 0.0811 | 0.0052 | 1.8425 | 2.0269 | 0.7576 | 8275.4133 | 34.6475 | 9.6243 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379 | -7.1 | -6.9
13 | [13 empty] | 8275.4133 | 34.6475 | 9.6243 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
14 | [13 empty] | 8275.4133 | 34.6475 | 9.6243 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
15 | [13 empty] | 8275.4133 | 34.6475 | 9.6243 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
16 | [13 empty] | 8275.4133 | 34.6475 | 9.6243 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
17 | [13 empty] | 8275.4133 | 34.6475 | 9.6243 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
18 | [13 empty] | 8275.4133 | 34.6475 | 9.6243 | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
19 | 89.7283 | 4.8621 | 1.2679 | 0.1382 | 0.2118 | 0.0038 | 0.0536 | 0.0443 | 0.0791 | 0.0111 | 1.6399 | 1.9598 | 0.7536 | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703 | -6.6 | -5.5 |  |  | 0.0008
20 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703
21 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703
22 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703
23 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703
24 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703
25 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703
26 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551 | 11582.3781 | 48.4931 | 13.4703
27 | 89.0206 | 5.1372 | 1.3447 | 0.145 | 0.2358 | 0.0042 | 0.0627 | 0.0528 | 0.0849 | 0.0064 | 1.7866 | 2.1192 | 0.7598 | 8287.284 | 34.6972 | 9.6381 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11553.5016 | 48.3722 | 13.4367 | -7 | -5.9 | 0.0002 | 0.0007
28 | [13 empty] | 8287.284 | 34.6972 | 9.6381 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11553.5016 | 48.3722 | 13.4367
29 | [13 empty] | 8287.284 | 34.6972 | 9.6381 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11553.5016 | 48.3722 | 13.4367
30 | [13 empty] | 8287.284 | 34.6972 | 9.6381 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11553.5016 | 48.3722 | 13.4367
31 | [13 empty] | 8287.284 | 34.6972 | 9.6381 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11553.5016 | 48.3722 | 13.4367
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .09.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №12
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №12 |  | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516
Хмельницька | ГРС Цимбалівка | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516
Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата