## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", АТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
5 | 89.3383 | 5.0066 | 1.1862 | 0.1305 | 0.1997 | 0.0045 | 0.056 | 0.047 | 0.078 | 0.0051 | 1.7039 | 2.2442 | 0.7568 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -8.4 | -6.3 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
12 | 89.4834 | 4.9657 | 1.1251 | 0.1212 | 0.1841 | 0.0041 | 0.0499 | 0.0409 | 0.0627 | 0.0035 | 1.6447 | 2.3147 | 0.7552 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -8.4 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
19 | 89.2433 | 5.0181 | 1.1865 | 0.1289 | 0.1977 | 0.0043 | 0.0537 | 0.0446 | 0.0756 | 0.004 | 1.6937 | 2.3496 | 0.7578 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8.2 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
23 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
24 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
25 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
26 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
27 | 89.081 | 5.0917 | 1.1621 | 0.1233 | 0.1904 | 0.0041 | 0.0523 | 0.0437 | 0.0751 | 0.0029 | 1.6248 | 2.5486 | 0.7597 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8.4 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
31 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9113.9057 | 38.1581 | 10.5995
Чернігівська | Дорогінка | 9113.7147 | 38.1573 | 10.5993
Чернігівська | Коломийцівка | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998
Чернігівська | Ніжин | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата