## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз", АТ "Укргазвидобування"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7898.6339 | 33.07 | 9.1861 | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
2 | [13 empty] | 7898.6339 | 33.07 | 9.1861 | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -22.9 | -21.1
3 | 93.5119 | 1.9543 | 0.527 | 0.1254 | 0 | 0.0155 | 0.0583 | 0 | 0.0569 | 0.0082 | 3.7425 | 0 | 0.7101 | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 |  |  | < 0.0001 | < 0.0002
4 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
5 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
6 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
7 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
8 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
9 | [13 empty] | 7932.0723 | 33.21 | 9.225 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
10 | 93.4014 | 1.978 | 0.5583 | 0.1291 | 0.0011 | 0.0157 | 0.0598 | 0 | 0.0674 | 0.0132 | 3.776 | 0 | 0.7113 | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -18.1 | -20.3 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
11 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
12 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
13 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
14 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
15 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
16 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -14 | -17.1
17 | 93.445 | 1.9444 | 0.5867 | 0.1251 | 0 | 0.0152 | 0.0583 | 0 | 0.0742 | 0.0135 | 3.7379 | 0 | 0.7113 | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -16.4 | -19.9 | < 0.0001 | < 0.0002
18 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -16.6 | -20.6
19 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -16.3 | -20
20 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -22.3 | -26
21 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
22 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
23 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -16.7 | -1.3
24 | 93.3367 | 1.9193 | 0.5439 | 0.125 |  | 0.0155 | 0.0569 |  | 0.0662 | 0.0143 | 3.9222 |  | 0.7113 | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -15.2 | -19.2 | < 0.0001 | < 0.0002
25 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -18.7 | -22.3
26 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -19.5 | -23
27 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -19.4 | -23.1
28 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
29 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
30 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -15.9 | -18.7
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7931.5946 | 33.208 | 9.2244 | 8795.8108 | 36.8263 | 10.2295
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 8795.8108 | 36.8263 | 10.2295
Волинська | Локачі | 8795.8108 | 36.8263 | 10.2295
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата