## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №636 | [18 empty] | Маршрут №636
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Cвідоцтво про уповноваження
№ ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8826.3592 | 36.9542 | 10.2651 | 9761.0587 | 40.8676 | 11.3521 | 12194.0386 | 51.054 | 14.1817
2 | [13 empty] | 8826.3592 | 36.9542 | 10.2651 | 9761.0587 | 40.8676 | 11.3521 | 12194.0386 | 51.054 | 14.1817
3 | 88.6522 | 5.6583 | 2.5527 | 0.3657 | 0.6744 | 0.0059 | 0.1958 | 0.1684 | 0.0864 | 0.0015 | 1.1681 | 0.4706 | 0.7723 | 8835.7697 | 36.9936 | 10.276 | 9771.2335 | 40.9102 | 11.3639 | 12202.6131 | 51.0899 | 14.1916 | -8.4 | -3.6
4 | [13 empty] | 8835.7697 | 36.9936 | 10.276 | 9771.2335 | 40.9102 | 11.3639 | 12202.6131 | 51.0899 | 14.1916
5 | 88.6579 | 5.6652 | 2.5534 | 0.3664 | 0.6716 | 0.0059 | 0.1929 | 0.1631 | 0.078 | 0.0017 | 1.171 | 0.4729 | 0.7719 | 8830.8495 | 36.973 | 10.2703 | 9765.955 | 40.8881 | 11.3578 | 12199.0543 | 51.075 | 14.1875
6 | [13 empty] | 8830.8495 | 36.973 | 10.2703 | 9765.955 | 40.8881 | 11.3578 | 12199.0543 | 51.075 | 14.1875
7 | [13 empty] | 8830.8495 | 36.973 | 10.2703 | 9765.955 | 40.8881 | 11.3578 | 12199.0543 | 51.075 | 14.1875
8 | [13 empty] | 8830.8495 | 36.973 | 10.2703 | 9765.955 | 40.8881 | 11.3578 | 12199.0543 | 51.075 | 14.1875
9 | [13 empty] | 8830.8495 | 36.973 | 10.2703 | 9765.955 | 40.8881 | 11.3578 | 12199.0543 | 51.075 | 14.1875
10 | [13 empty] | 8830.8495 | 36.973 | 10.2703 | 9765.955 | 40.8881 | 11.3578 | 12199.0543 | 51.075 | 14.1875
11 | [13 empty] | 8830.8495 | 36.973 | 10.2703 | 9765.955 | 40.8881 | 11.3578 | 12199.0543 | 51.075 | 14.1875 |  |  |  |  | відсутні
12 | 88.6406 | 5.6338 | 2.5422 | 0.3672 | 0.6746 | 0.0061 | 0.1945 | 0.1628 | 0.0682 | 0.0077 | 1.2346 | 0.4677 | 0.7717 | 8820.388 | 36.9292 | 10.2581 | 9754.5382 | 40.8403 | 11.3445 | 12186.4433 | 51.0222 | 14.1728 | -8.3 | -4.6 | <0.0001 | 0.0006
13 | [13 empty] | 8820.388 | 36.9292 | 10.2581 | 9754.5382 | 40.8403 | 11.3445 | 12186.4433 | 51.0222 | 14.1728
14 | [13 empty] | 8820.388 | 36.9292 | 10.2581 | 9754.5382 | 40.8403 | 11.3445 | 12186.4433 | 51.0222 | 14.1728
15 | [13 empty] | 8820.388 | 36.9292 | 10.2581 | 9754.5382 | 40.8403 | 11.3445 | 12186.4433 | 51.0222 | 14.1728
16 | [13 empty] | 8820.388 | 36.9292 | 10.2581 | 9754.5382 | 40.8403 | 11.3445 | 12186.4433 | 51.0222 | 14.1728
17 | 88.6596 | 5.6379 | 2.5507 | 0.3674 | 0.6695 | 0.006 | 0.1949 | 0.1636 | 0.0679 | 0.0027 | 1.2217 | 0.4582 | 0.7715 | 8823.1347 | 36.9407 | 10.2613 | 9757.5716 | 40.853 | 11.3481 | 12191.4352 | 51.0431 | 14.1786
18 | [13 empty] | 8823.1347 | 36.9407 | 10.2613 | 9757.5716 | 40.853 | 11.3481 | 12191.4352 | 51.0431 | 14.1786 | -8.4 | -1.7
19 | 88.5329 | 5.6863 | 2.5723 | 0.3745 | 0.6855 | 0.0061 | 0.1999 | 0.1674 | 0.0707 | 0.0029 | 1.2369 | 0.4647 | 0.7729 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 9769.6333 | 40.9035 | 11.3621 | 12195.5194 | 51.0602 | 14.1834
20 | [13 empty] | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 9769.6333 | 40.9035 | 11.3621 | 12195.5194 | 51.0602 | 14.1834
21 | [13 empty] | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 9769.6333 | 40.9035 | 11.3621 | 12195.5194 | 51.0602 | 14.1834
22 | [13 empty] | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 9769.6333 | 40.9035 | 11.3621 | 12195.5194 | 51.0602 | 14.1834
23 | [13 empty] | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 9769.6333 | 40.9035 | 11.3621 | 12195.5194 | 51.0602 | 14.1834
24 | 88.6402 | 5.6423 | 2.5701 | 0.3715 | 0.6813 | 0.0061 | 0.1939 | 0.1598 | 0.0563 | 0.0027 | 1.2116 | 0.4644 | 0.7717 | 8824.3529 | 36.9458 | 10.2627 | 9758.8852 | 40.8585 | 11.3496 | 12192.2472 | 51.0465 | 14.1796 | -9 | -2.7
25 | [13 empty] | 8824.3529 | 36.9458 | 10.2627 | 9758.8852 | 40.8585 | 11.3496 | 12192.2472 | 51.0465 | 14.1796 |  |  |  |  | відсутні
26 | 88.5916 | 5.6547 | 2.5707 | 0.3729 | 0.6783 | 0.006 | 0.1907 | 0.1568 | 0.0585 | 0.0085 | 1.2502 | 0.461 | 0.7718 | 8820.7224 | 36.9306 | 10.2585 | 9754.8726 | 40.8417 | 11.3449 | 12185.9895 | 51.0203 | 14.1723 |  |  | 0,0001 | 0,0004
27 | [13 empty] | 8820.7224 | 36.9306 | 10.2585 | 9754.8726 | 40.8417 | 11.3449 | 12185.9895 | 51.0203 | 14.1723
28 | [13 empty] | 8820.7224 | 36.9306 | 10.2585 | 9754.8726 | 40.8417 | 11.3449 | 12185.9895 | 51.0203 | 14.1723
29 | [13 empty] | 8820.7224 | 36.9306 | 10.2585 | 9754.8726 | 40.8417 | 11.3449 | 12185.9895 | 51.0203 | 14.1723
30 | [13 empty] | 8820.7224 | 36.9306 | 10.2585 | 9754.8726 | 40.8417 | 11.3449 | 12185.9895 | 51.0203 | 14.1723
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8827.0518 | 36.9571 | 10.2659 | 9761.7514 | 40.8705 | 11.3529
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №636
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №636 |  | 9761.7514 | 40.8705 | 11.3529
Дніпропетровська | АГНСК ТОВ "Метан-Торг" | 9761.7752 | 40.8706 | 11.3529
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9761.5125 | 40.8695 | 11.3526
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9761.5842 | 40.8698 | 11.3527
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9761.5364 | 40.8696 | 11.3527
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9762.3007 | 40.8728 | 11.3536
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9762.5873 | 40.874 | 11.3539
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9761.3931 | 40.869 | 11.3525
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9761.823 | 40.8708 | 11.353
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата