## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз"
Дніпропетровський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Cвідоцтво про уповноваження
№ ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8356.3582 | 34.9864 | 9.7184 | 9259.3151 | 38.7669 | 10.7686 | 11986.7203 | 50.186 | 13.9406
2 | [13 empty] | 8356.3582 | 34.9864 | 9.7184 | 9259.3151 | 38.7669 | 10.7686 | 11986.7203 | 50.186 | 13.9406
3 | [13 empty] | 8356.3582 | 34.9864 | 9.7184 | 9259.3151 | 38.7669 | 10.7686 | 11986.7203 | 50.186 | 13.9406 | -8.4 | -3.4 |  |  | відсутні
4 | 94.1471 | 3.078 | 1.1112 | 0.1648 | 0.2208 | 0.0024 | 0.0571 | 0.0485 | 0.1065 | 0.0031 | 0.7816 | 0.2789 | 0.7189 | 8361.2307 | 35.0068 | 9.7241 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11991.6167 | 50.2065 | 13.9463 |  |  | 0,0001 | 0,0005
5 | [13 empty] | 8361.2307 | 35.0068 | 9.7241 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11991.6167 | 50.2065 | 13.9463
6 | [13 empty] | 8361.2307 | 35.0068 | 9.7241 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11991.6167 | 50.2065 | 13.9463
7 | [13 empty] | 8361.2307 | 35.0068 | 9.7241 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11991.6167 | 50.2065 | 13.9463
8 | [13 empty] | 8361.2307 | 35.0068 | 9.7241 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11991.6167 | 50.2065 | 13.9463
9 | [13 empty] | 8361.2307 | 35.0068 | 9.7241 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11991.6167 | 50.2065 | 13.9463
10 | [13 empty] | 8361.2307 | 35.0068 | 9.7241 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11991.6167 | 50.2065 | 13.9463 | -8.1 | -3.3
11 | 94.08 | 3.1161 | 1.1245 | 0.1662 | 0.2226 | 0.0024 | 0.0569 | 0.048 | 0.1 | 0.0036 | 0.7976 | 0.2819 | 0.7193 | 8362.1144 | 35.0105 | 9.7251 | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442
12 | [13 empty] | 8362.1144 | 35.0105 | 9.7251 | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442
13 | [13 empty] | 8362.1144 | 35.0105 | 9.7251 | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442
14 | [13 empty] | 8362.1144 | 35.0105 | 9.7251 | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442
15 | [13 empty] | 8362.1144 | 35.0105 | 9.7251 | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442
16 | [13 empty] | 8362.1144 | 35.0105 | 9.7251 | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442
17 | [13 empty] | 8362.1144 | 35.0105 | 9.7251 | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758 | 11989.8731 | 50.1992 | 13.9442 | -8.7 | -3.6 |  |  | відсутні
18 | 94.0032 | 3.1497 | 1.1453 | 0.1684 | 0.2305 | 0.0024 | 0.0588 | 0.0495 | 0.0874 | 0.0058 | 0.8147 | 0.2844 | 0.7197 | 8363.858 | 35.0178 | 9.7272 | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778 | 11988.4161 | 50.1931 | 13.9425 |  |  | 0,0001 | 0,0005
19 | [13 empty] | 8363.858 | 35.0178 | 9.7272 | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778 | 11988.4161 | 50.1931 | 13.9425
20 | [13 empty] | 8363.858 | 35.0178 | 9.7272 | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778 | 11988.4161 | 50.1931 | 13.9425
21 | [13 empty] | 8363.858 | 35.0178 | 9.7272 | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778 | 11988.4161 | 50.1931 | 13.9425
22 | [13 empty] | 8363.858 | 35.0178 | 9.7272 | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778 | 11988.4161 | 50.1931 | 13.9425
23 | [13 empty] | 8363.858 | 35.0178 | 9.7272 | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778 | 11988.4161 | 50.1931 | 13.9425
24 | [13 empty] | 8363.858 | 35.0178 | 9.7272 | 9267.2687 | 38.8002 | 10.7778 | 11988.4161 | 50.1931 | 13.9425 | -8 | -4.1
25 | 93.6362 | 3.3276 | 1.2424 | 0.1814 | 0.2574 | 0.0026 | 0.0658 | 0.0554 | 0.0963 | 0.0052 | 0.8308 | 0.299 | 0.7234 | 8398.0607 | 35.161 | 9.7669 | 9303.8121 | 38.9532 | 10.8203 | 12004.8249 | 50.2618 | 13.9616
26 | [13 empty] | 8398.0607 | 35.161 | 9.7669 | 9303.8121 | 38.9532 | 10.8203 | 12004.8249 | 50.2618 | 13.9616
27 | [13 empty] | 8398.0607 | 35.161 | 9.7669 | 9303.8121 | 38.9532 | 10.8203 | 12004.8249 | 50.2618 | 13.9616
28 | [13 empty] | 8398.0607 | 35.161 | 9.7669 | 9303.8121 | 38.9532 | 10.8203 | 12004.8249 | 50.2618 | 13.9616
29 | [13 empty] | 8398.0607 | 35.161 | 9.7669 | 9303.8121 | 38.9532 | 10.8203 | 12004.8249 | 50.2618 | 13.9616
30 | [13 empty] | 8398.0607 | 35.161 | 9.7669 | 9303.8121 | 38.9532 | 10.8203 | 12004.8249 | 50.2618 | 13.9616
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8367.154 | 35.0316 | 9.731 | 9270.8514 | 38.8152 | 10.782
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9270.8514 | 38.8152 | 10.782
Дніпропетровська | ГРС с. Приорільське | 9270.8514 | 38.8152 | 10.782
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата