## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг", ДП "УКРАВТОГАЗ"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Cвідоцтво про уповноваження
№ ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8858.5795 | 37.0891 | 10.3025 | 9793.6134 | 41.0039 | 11.39 | 12144.4542 | 50.8464 | 14.124
2 | 87.6238 | 5.8921 | 2.7938 | 0.3387 | 0.6479 | 0.0067 | 0.1448 | 0.1386 | 0.2315 | 0.0025 | 1.6655 | 0.5143 | 0.7809 | 8852.1545 | 37.0622 | 10.2951 | 9787.1168 | 40.9767 | 11.3824 | 12154.629 | 50.889 | 14.1358
3 | [13 empty] | 8852.1545 | 37.0622 | 10.2951 | 9787.1168 | 40.9767 | 11.3824 | 12154.629 | 50.889 | 14.1358
4 | [13 empty] | 8852.1545 | 37.0622 | 10.2951 | 9787.1168 | 40.9767 | 11.3824 | 12154.629 | 50.889 | 14.1358 | 4.9 | 1.7 |  |  | відсутні
5 | 87.5592 | 5.9017 | 2.857 | 0.3458 | 0.6664 | 0.0068 | 0.15 | 0.138 | 0.2197 | 0.0023 | 1.6439 | 0.5092 | 0.7818 | 8865.0283 | 37.1161 | 10.31 | 9801.0176 | 41.0349 | 11.3986 | 12165.2815 | 50.9336 | 14.1482 |  |  | <0.0001 | 0.0005
6 | [13 empty] | 8865.0283 | 37.1161 | 10.31 | 9801.0176 | 41.0349 | 11.3986 | 12165.2815 | 50.9336 | 14.1482
7 | [13 empty] | 8865.0283 | 37.1161 | 10.31 | 9801.0176 | 41.0349 | 11.3986 | 12165.2815 | 50.9336 | 14.1482
8 | [13 empty] | 8865.0283 | 37.1161 | 10.31 | 9801.0176 | 41.0349 | 11.3986 | 12165.2815 | 50.9336 | 14.1482
9 | [13 empty] | 8865.0283 | 37.1161 | 10.31 | 9801.0176 | 41.0349 | 11.3986 | 12165.2815 | 50.9336 | 14.1482
10 | 87.6778 | 5.875 | 2.7741 | 0.3377 | 0.6499 | 0.0067 | 0.1552 | 0.1393 | 0.1833 | 0.0042 | 1.6763 | 0.5205 | 0.7796 | 8835.1487 | 36.991 | 10.2753 | 9768.8451 | 40.9002 | 11.3612 | 12142.3046 | 50.8374 | 14.1215 | 4.5 | 1.4
11 | [13 empty] | 8835.1487 | 36.991 | 10.2753 | 9768.8451 | 40.9002 | 11.3612 | 12142.3046 | 50.8374 | 14.1215
12 | 87.4485 | 5.8882 | 2.8818 | 0.3628 | 0.6757 | 0.0068 | 0.1555 | 0.1455 | 0.217 | 0.0024 | 1.709 | 0.5066 | 0.783 | 8869.5186 | 37.1349 | 10.3153 | 9805.6273 | 41.0542 | 11.4039 | 12161.6988 | 50.9186 | 14.1441
13 | [13 empty] | 8869.5186 | 37.1349 | 10.3153 | 9805.6273 | 41.0542 | 11.4039 | 12161.6988 | 50.9186 | 14.1441
14 | [13 empty] | 8869.5186 | 37.1349 | 10.3153 | 9805.6273 | 41.0542 | 11.4039 | 12161.6988 | 50.9186 | 14.1441
15 | [13 empty] | 8869.5186 | 37.1349 | 10.3153 | 9805.6273 | 41.0542 | 11.4039 | 12161.6988 | 50.9186 | 14.1441
16 | [13 empty] | 8869.5186 | 37.1349 | 10.3153 | 9805.6273 | 41.0542 | 11.4039 | 12161.6988 | 50.9186 | 14.1441 | 3.6 | 2.7 |  |  | відсутні
17 | 87.7848 | 5.8116 | 2.8026 | 0.3355 | 0.6301 | 0.0064 | 0.1499 | 0.1349 | 0.1638 | 0.0021 | 1.6778 | 0.5006 | 0.7781 | 8823.7557 | 36.9433 | 10.262 | 9756.6878 | 40.8493 | 11.347 | 12138.698 | 50.8223 | 14.1173 |  |  | <0.0001 | 0.0006
18 | [13 empty] | 8823.7557 | 36.9433 | 10.262 | 9756.6878 | 40.8493 | 11.347 | 12138.698 | 50.8223 | 14.1173
19 | 87.5085 | 5.917 | 2.8883 | 0.3516 | 0.6623 | 0.0066 | 0.1523 | 0.1417 | 0.1856 | 0.006 | 1.662 | 0.5179 | 0.7816 | 8858.6511 | 37.0894 | 10.3026 | 9794.0672 | 41.0058 | 11.3905 | 12157.9251 | 50.9028 | 14.1397
20 | [13 empty] | 8858.6511 | 37.0894 | 10.3026 | 9794.0672 | 41.0058 | 11.3905 | 12157.9251 | 50.9028 | 14.1397
21 | [13 empty] | 8858.6511 | 37.0894 | 10.3026 | 9794.0672 | 41.0058 | 11.3905 | 12157.9251 | 50.9028 | 14.1397
22 | [13 empty] | 8858.6511 | 37.0894 | 10.3026 | 9794.0672 | 41.0058 | 11.3905 | 12157.9251 | 50.9028 | 14.1397
23 | [13 empty] | 8858.6511 | 37.0894 | 10.3026 | 9794.0672 | 41.0058 | 11.3905 | 12157.9251 | 50.9028 | 14.1397
24 | 87.3946 | 5.9795 | 2.8231 | 0.3539 | 0.6885 | 0.0072 | 0.169 | 0.153 | 0.1922 | 0.0053 | 1.7269 | 0.5067 | 0.7828 | 8864.6223 | 37.1144 | 10.3096 | 9800.3011 | 41.0319 | 11.3978 | 12156.6592 | 50.8975 | 14.1382
25 | [13 empty] | 8864.6223 | 37.1144 | 10.3096 | 9800.3011 | 41.0319 | 11.3978 | 12156.6592 | 50.8975 | 14.1382 | 3.8 | 1
26 | 87.0814 | 6.0285 | 2.937 | 0.3718 | 0.731 | 0.0077 | 0.1803 | 0.171 | 0.2183 | 0.0032 | 1.7513 | 0.5186 | 0.7872 | 8905.7515 | 37.2866 | 10.3574 | 9844.2726 | 41.216 | 11.4489 | 12176.9611 | 50.9825 | 14.1618
27 | [13 empty] | 8905.7515 | 37.2866 | 10.3574 | 9844.2726 | 41.216 | 11.4489 | 12176.9611 | 50.9825 | 14.1618
28 | [13 empty] | 8905.7515 | 37.2866 | 10.3574 | 9844.2726 | 41.216 | 11.4489 | 12176.9611 | 50.9825 | 14.1618
29 | [13 empty] | 8905.7515 | 37.2866 | 10.3574 | 9844.2726 | 41.216 | 11.4489 | 12176.9611 | 50.9825 | 14.1618
30 | [13 empty] | 8905.7515 | 37.2866 | 10.3574 | 9844.2726 | 41.216 | 11.4489 | 12176.9611 | 50.9825 | 14.1618
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8864.4551 | 37.1137 | 10.3094 | 9800.2294 | 41.0316 | 11.3977
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9800.2294 | 41.0316 | 11.3977
Дніпропетровська | АГНКС ТОВ "Метан-Торг" | 9798.8919 | 41.026 | 11.3961
Дніпропетровська | АГНКС-3 м.Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9799.2502 | 41.0275 | 11.3965
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9806.5111 | 41.0579 | 11.405
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9800.0145 | 41.0307 | 11.3974
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата