## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [10 empty] | по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8281.0501 | 34.6711 | 9.6309 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11551.4715 | 48.3637 | 13.4344
2 | 89.1169 | 5.1997 | 1.2665 | 0.1329 | 0.207 | 0.0032 | 0.0554 | 0.0471 | 0.0978 | 0.0073 | 1.7756 | 2.0907 | 0.7582 | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289 | -7.1 | -6.4
3 | [13 empty] | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
4 | [13 empty] | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
5 | [13 empty] | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
6 | [13 empty] | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
7 | [13 empty] | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
8 | [13 empty] | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548 | 11546.814 | 48.3442 | 13.4289
9 | 89.1915 | 5.1737 | 1.2485 | 0.1321 | 0.206 | 0.0034 | 0.0548 | 0.0451 | 0.0929 | 0.0069 | 1.7571 | 2.0881 | 0.7575 | 8272.4039 | 34.6349 | 9.6208 | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492 | 11546.2168 | 48.3417 | 13.4283 | -7.8 | -6.7
10 | [13 empty] | 8272.4039 | 34.6349 | 9.6208 | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492 | 11546.2168 | 48.3417 | 13.4283
11 | [13 empty] | 8272.4039 | 34.6349 | 9.6208 | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492 | 11546.2168 | 48.3417 | 13.4283
12 | [13 empty] | 8272.4039 | 34.6349 | 9.6208 | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492 | 11546.2168 | 48.3417 | 13.4283
13 | [13 empty] | 8272.4039 | 34.6349 | 9.6208 | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492 | 11546.2168 | 48.3417 | 13.4283
14 | [13 empty] | 8272.4039 | 34.6349 | 9.6208 | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492 | 11546.2168 | 48.3417 | 13.4283
15 | [13 empty] | 8272.4039 | 34.6349 | 9.6208 | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492 | 11546.2168 | 48.3417 | 13.4283
16 | 89.3881 | 5.1001 | 1.2062 | 0.1305 | 0.2028 | 0.0036 | 0.0541 | 0.044 | 0.0898 | 0.0054 | 1.7694 | 2.006 | 0.7554 | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11553.43 | 48.3719 | 13.4366 | -8.2 | -7.5
17 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11553.43 | 48.3719 | 13.4366
18 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11553.43 | 48.3719 | 13.4366
19 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11553.43 | 48.3719 | 13.4366
20 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11553.43 | 48.3719 | 13.4366
21 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11553.43 | 48.3719 | 13.4366
22 | [13 empty] | 8265.9789 | 34.608 | 9.6133 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11553.43 | 48.3719 | 13.4366
23 | 89.2509 | 5.1117 | 1.2635 | 0.1433 | 0.237 | 0.0038 | 0.0612 | 0.0502 | 0.103 | 0.0075 | 1.7858 | 1.9822 | 0.7575 | 8290.3173 | 34.7099 | 9.6416 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718 | 11570.3642 | 48.4428 | 13.4563 | -8.2 | -7.5
24 | [13 empty] | 8290.3173 | 34.7099 | 9.6416 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718 | 11570.3642 | 48.4428 | 13.4563
25 | [13 empty] | 8290.3173 | 34.7099 | 9.6416 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718 | 11570.3642 | 48.4428 | 13.4563 |  |  | 0,00018 | 0,00011 | відс.
26 | [13 empty] | 8290.3173 | 34.7099 | 9.6416 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718 | 11570.3642 | 48.4428 | 13.4563
27 | [13 empty] | 8290.3173 | 34.7099 | 9.6416 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718 | 11570.3642 | 48.4428 | 13.4563
28 | [13 empty] | 8290.3173 | 34.7099 | 9.6416 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718 | 11570.3642 | 48.4428 | 13.4563
29 | [13 empty] | 8290.3173 | 34.7099 | 9.6416 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718 | 11570.3642 | 48.4428 | 13.4563
30 | 89.1648 | 5.1582 | 1.3006 | 0.1394 | 0.2228 | 0.0036 | 0.0572 | 0.0441 | 0.0863 | 0.0135 | 1.7817 | 2.0277 | 0.7578 | 8283.0564 | 34.6795 | 9.6332 | 9168.1476 | 38.3852 | 10.6626 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429 | -8.4 | -7.9
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8273.001 | 34.6374 | 9.6215 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9157.3518 | 38.34 | 10.65
Житомирська | Садки БППГ (ГРС БППГ КС Бердичів) | 9157.3518 | 38.34 | 10.65
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата