## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8255.8041 | 34.5654 | 9.6015 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
2 | [13 empty] | 8255.8041 | 34.5654 | 9.6015 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
3 | 89.2468 | 5.1202 | 1.2368 | 0.1332 | 0.2104 | 0.0016 | 0.0593 | 0.0461 | 0.0707 | 0.0067 | 1.7526 | 2.1156 | 0.7569 | 8260.8676 | 34.5866 | 9.6074 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11535.2777 | 48.2959 | 13.4155 | -5.9 | -3.8 | <0,0002 | <0,0002 | 0
4 | [13 empty] | 8260.8676 | 34.5866 | 9.6074 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11535.2777 | 48.2959 | 13.4155
5 | [13 empty] | 8260.8676 | 34.5866 | 9.6074 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11535.2777 | 48.2959 | 13.4155
6 | [13 empty] | 8260.8676 | 34.5866 | 9.6074 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11535.2777 | 48.2959 | 13.4155
7 | [13 empty] | 8260.8676 | 34.5866 | 9.6074 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11535.2777 | 48.2959 | 13.4155
8 | [13 empty] | 8260.8676 | 34.5866 | 9.6074 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11535.2777 | 48.2959 | 13.4155
9 | [13 empty] | 8260.8676 | 34.5866 | 9.6074 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11535.2777 | 48.2959 | 13.4155 | -5.8 | -3.6
10 | 89.3239 | 5.0627 | 1.2198 | 0.132 | 0.2026 | 0.0057 | 0.057 | 0.0578 | 0.0741 | 0.0055 | 1.7718 | 2.0872 | 0.7564 | 8259.2196 | 34.5797 | 9.6055 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11542.2281 | 48.325 | 13.4236
11 | [13 empty] | 8259.2196 | 34.5797 | 9.6055 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11542.2281 | 48.325 | 13.4236
12 | [13 empty] | 8259.2196 | 34.5797 | 9.6055 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11542.2281 | 48.325 | 13.4236
13 | [13 empty] | 8259.2196 | 34.5797 | 9.6055 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11542.2281 | 48.325 | 13.4236
14 | [13 empty] | 8259.2196 | 34.5797 | 9.6055 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11542.2281 | 48.325 | 13.4236
15 | [13 empty] | 8259.2196 | 34.5797 | 9.6055 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11542.2281 | 48.325 | 13.4236
16 | [13 empty] | 8259.2196 | 34.5797 | 9.6055 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11542.2281 | 48.325 | 13.4236
17 | 89.3571 | 5.0653 | 1.2313 | 0.1324 | 0.2083 | 0.0011 | 0.058 | 0.0454 | 0.0611 | 0.0068 | 1.7404 | 2.0927 | 0.7558 | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11536.4958 | 48.301 | 13.4169 | -6 | -3.8
18 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11536.4958 | 48.301 | 13.4169
19 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11536.4958 | 48.301 | 13.4169
20 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11536.4958 | 48.301 | 13.4169
21 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11536.4958 | 48.301 | 13.4169
22 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11536.4958 | 48.301 | 13.4169
23 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281 | 11536.4958 | 48.301 | 13.4169
24 | 89.2365 | 5.1336 | 1.2415 | 0.1338 | 0.2082 | 0.001 | 0.0559 | 0.044 | 0.0557 | 0.0073 | 1.7721 | 2.1104 | 0.7564 | 8254.6576 | 34.5606 | 9.6002 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11530.1664 | 48.2745 | 13.4096 | -5.1 | -3
25 | [13 empty] | 8254.6576 | 34.5606 | 9.6002 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11530.1664 | 48.2745 | 13.4096
26 | [13 empty] | 8254.6576 | 34.5606 | 9.6002 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11530.1664 | 48.2745 | 13.4096
27 | [13 empty] | 8254.6576 | 34.5606 | 9.6002 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11530.1664 | 48.2745 | 13.4096
28 | [13 empty] | 8254.6576 | 34.5606 | 9.6002 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11530.1664 | 48.2745 | 13.4096
29 | [13 empty] | 8254.6576 | 34.5606 | 9.6002 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11530.1664 | 48.2745 | 13.4096
30 | [13 empty] | 8254.6576 | 34.5606 | 9.6002 | 9137.4798 | 38.2568 | 10.6269 | 11530.1664 | 48.2745 | 13.4096
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8257.2371 | 34.5714 | 9.6032 | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Івано-Франківська | Озеряни | 9141.2297 | 38.2725 | 10.6313
Івано-Франківська | Чагрів | 9141.2058 | 38.2724 | 10.6312
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата