## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.0744 | 34.6084 | 9.6134 | 9149.7565 | 38.3082 | 10.6412 | 11537.3079 | 48.3044 | 13.4179
2 | [13 empty] | 8266.0744 | 34.6084 | 9.6134 | 9149.7565 | 38.3082 | 10.6412 | 11537.3079 | 48.3044 | 13.4179
3 | 89.252 | 5.1104 | 1.2634 | 0.1341 | 0.2105 | 0.0014 | 0.0564 | 0.0476 | 0.0647 | 0.0073 | 1.7689 | 2.0834 | 0.7566 | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205 | -5.6 | -3.7
4 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205
5 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205
6 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205
7 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205
8 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205
9 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637 | 11539.5769 | 48.3139 | 13.4205 | -5.7 | -3.4
10 | 89.2029 | 5.1382 | 1.2602 | 0.1384 | 0.2089 | 0.0035 | 0.0573 | 0.0579 | 0.0712 | 0.0061 | 1.7579 | 2.0976 | 0.7574 | 8270.2065 | 34.6257 | 9.6183 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11548.9158 | 48.353 | 13.4314
11 | [13 empty] | 8270.2065 | 34.6257 | 9.6183 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11548.9158 | 48.353 | 13.4314
12 | [13 empty] | 8270.2065 | 34.6257 | 9.6183 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11548.9158 | 48.353 | 13.4314
13 | [13 empty] | 8270.2065 | 34.6257 | 9.6183 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11548.9158 | 48.353 | 13.4314
14 | [13 empty] | 8270.2065 | 34.6257 | 9.6183 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11548.9158 | 48.353 | 13.4314
15 | [13 empty] | 8270.2065 | 34.6257 | 9.6183 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11548.9158 | 48.353 | 13.4314
16 | [13 empty] | 8270.2065 | 34.6257 | 9.6183 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11548.9158 | 48.353 | 13.4314
17 | 89.3765 | 5.0632 | 1.2106 | 0.1305 | 0.2036 | 0.0009 | 0.056 | 0.0448 | 0.0597 | 0.0081 | 1.7472 | 2.0989 | 0.7554 | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104 | -6.4 | -4 | <0,0001 | <0,0002 | 0
18 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
19 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
20 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
21 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
22 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
23 | [13 empty] | 8249.2358 | 34.5379 | 9.5939 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11530.8352 | 48.2773 | 13.4104
24 | 89.2954 | 5.0714 | 1.258 | 0.1422 | 0.2322 | 0.0008 | 0.0647 | 0.0513 | 0.0505 | 0.0077 | 1.7724 | 2.0534 | 0.7564 | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11545.5242 | 48.3388 | 13.4274 | -4.9 | -2.9
25 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11545.5242 | 48.3388 | 13.4274
26 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11545.5242 | 48.3388 | 13.4274
27 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11545.5242 | 48.3388 | 13.4274
28 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11545.5242 | 48.3388 | 13.4274
29 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11545.5242 | 48.3388 | 13.4274
30 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11545.5242 | 48.3388 | 13.4274
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8262.6351 | 34.594 | 9.6094 | 9147.0814 | 38.297 | 10.6381
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9147.0814 | 38.297 | 10.6381
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | Беньківці | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9145.8633 | 38.2919 | 10.6366
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9146.126 | 38.293 | 10.6369
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9145.9589 | 38.2923 | 10.6368
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9145.935 | 38.2922 | 10.6367
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9145.7678 | 38.2915 | 10.6365
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата