## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8609.8215 | 36.0476 | 10.0132 | 9526.7509 | 39.8866 | 11.0796 | 12122.0504 | 50.7526 | 14.0979
2 | [13 empty] | 8609.8215 | 36.0476 | 10.0132 | 9526.7509 | 39.8866 | 11.0796 | 12122.0504 | 50.7526 | 14.0979 |  |  | 0,000075 | 0,000154 | 0,0000
3 | [13 empty] | 8609.8215 | 36.0476 | 10.0132 | 9526.7509 | 39.8866 | 11.0796 | 12122.0504 | 50.7526 | 14.0979
4 | 91.8923 | 4.106 | 1.6838 | 0.2591 | 0.4492 | 0.0013 | 0.1352 | 0.1205 | 0.2181 | 0.0065 | 0.5962 | 0.5318 | 0.7462 | 8621.7638 | 36.0976 | 10.0271 | 9539.2903 | 39.9391 | 11.0942 | 12119.2798 | 50.741 | 14.0947 | 25.4 | 16.9
5 | [13 empty] | 8621.7638 | 36.0976 | 10.0271 | 9539.2903 | 39.9391 | 11.0942 | 12119.2798 | 50.741 | 14.0947
6 | [13 empty] | 8621.7638 | 36.0976 | 10.0271 | 9539.2903 | 39.9391 | 11.0942 | 12119.2798 | 50.741 | 14.0947
7 | [13 empty] | 8621.7638 | 36.0976 | 10.0271 | 9539.2903 | 39.9391 | 11.0942 | 12119.2798 | 50.741 | 14.0947
8 | [13 empty] | 8621.7638 | 36.0976 | 10.0271 | 9539.2903 | 39.9391 | 11.0942 | 12119.2798 | 50.741 | 14.0947
9 | [13 empty] | 8621.7638 | 36.0976 | 10.0271 | 9539.2903 | 39.9391 | 11.0942 | 12119.2798 | 50.741 | 14.0947
10 | [13 empty] | 8621.7638 | 36.0976 | 10.0271 | 9539.2903 | 39.9391 | 11.0942 | 12119.2798 | 50.741 | 14.0947
11 | 91.849 | 3.8715 | 1.6643 | 0.2813 | 0.5073 | 0.0014 | 0.1532 | 0.1318 | 0.2177 | 0.0055 | 0.6317 | 0.6853 | 0.7487 | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9527.9212 | 39.8915 | 11.081 | 12085.0293 | 50.5976 | 14.0549 | 19.5 | 11.6
12 | [13 empty] | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9527.9212 | 39.8915 | 11.081 | 12085.0293 | 50.5976 | 14.0549
13 | [13 empty] | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9527.9212 | 39.8915 | 11.081 | 12085.0293 | 50.5976 | 14.0549
14 | [13 empty] | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9527.9212 | 39.8915 | 11.081 | 12085.0293 | 50.5976 | 14.0549
15 | [13 empty] | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9527.9212 | 39.8915 | 11.081 | 12085.0293 | 50.5976 | 14.0549
16 | [13 empty] | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9527.9212 | 39.8915 | 11.081 | 12085.0293 | 50.5976 | 14.0549
17 | [13 empty] | 8611.6606 | 36.0553 | 10.0154 | 9527.9212 | 39.8915 | 11.081 | 12085.0293 | 50.5976 | 14.0549
18 | 92.2906 | 3.806 | 1.5042 | 0.265 | 0.4731 | 0.0014 | 0.1531 | 0.1335 | 0.2444 | 0.0022 | 0.5828 | 0.5437 | 0.7444 | 8602.4411 | 36.0167 | 10.0046 | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702 | 12107.6719 | 50.6924 | 14.0812 | 19.3 | 13.2
19 | [13 empty] | 8602.4411 | 36.0167 | 10.0046 | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702 | 12107.6719 | 50.6924 | 14.0812
20 | [13 empty] | 8602.4411 | 36.0167 | 10.0046 | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702 | 12107.6719 | 50.6924 | 14.0812
21 | [13 empty] | 8602.4411 | 36.0167 | 10.0046 | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702 | 12107.6719 | 50.6924 | 14.0812
22 | [13 empty] | 8602.4411 | 36.0167 | 10.0046 | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702 | 12107.6719 | 50.6924 | 14.0812
23 | [13 empty] | 8602.4411 | 36.0167 | 10.0046 | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702 | 12107.6719 | 50.6924 | 14.0812
24 | [13 empty] | 8602.4411 | 36.0167 | 10.0046 | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702 | 12107.6719 | 50.6924 | 14.0812
25 | 90.7876 | 6.4001 | 0.0314 | 0.0017 | 0.0038 | 2.0187e-05 | 0.0036 | 0.005 | 0.2458 | 0.0065 | 0.6531 | 1.8614 | 0.7387 | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471 | 11690.0498 | 48.9439 | 13.5955 | 16.2 | 8.5
26 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471 | 11690.0498 | 48.9439 | 13.5955
27 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471 | 11690.0498 | 48.9439 | 13.5955
28 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471 | 11690.0498 | 48.9439 | 13.5955
29 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471 | 11690.0498 | 48.9439 | 13.5955
30 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471 | 11690.0498 | 48.9439 | 13.5955
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8529.6409 | 35.7119 | 9.92 | 9439.5005 | 39.5213 | 10.9781
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9439.5005 | 39.5213 | 10.9781
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9439.5005 | 39.5213 | 10.9781
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата