## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.3002 | 3.7281 | 1.4804 | 0.2523 | 0.457 | 0 | 0.1432 | 0.1271 | 0.2678 |  | 0.647 | 0.5966 | 0.7444 | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
2 | 92.5105 | 3.695 | 1.4481 | 0.2438 | 0.4378 | 0 | 0.1317 | 0.1157 | 0.2582 | 0.0023 | 0.545 | 0.6119 | 0.7422 | 8569.7909 | 35.88 | 9.9667 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05 | 25.8 | 16.3
3 | 91.9863 | 3.7776 | 1.4913 | 0.2506 | 0.4507 | 0 | 0.1378 | 0.1202 | 0.2531 |  | 0.9327 | 0.5997 | 0.7454 | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9467.8515 | 39.64 | 11.0111 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
4 | 92.3976 | 3.7369 | 1.4807 | 0.2471 | 0.4418 | 0 | 0.136 | 0.121 | 0.2507 |  | 0.567 | 0.6213 | 0.7431 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
5 | 92.4347 | 3.6924 | 1.4623 | 0.2483 | 0.4496 | 0 | 0.14 | 0.1241 | 0.2658 |  | 0.5464 | 0.6364 | 0.7435 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
6 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
7 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
8 | 92.019 | 3.8888 | 1.6073 | 0.2766 | 0.4987 | 0 | 0.1505 | 0.13 | 0.2676 |  | 0.562 | 0.5996 | 0.7478 | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
9 | 92.1908 | 3.841 | 1.5559 | 0.2656 | 0.4777 | 0 | 0.1462 | 0.1283 | 0.2649 | 0.0038 | 0.5572 | 0.5686 | 0.7458 | 8615.1716 | 36.07 | 10.0194 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889 | 23.5 | 14.8
10 | 91.979 | 3.8869 | 1.6115 | 0.283 | 0.5182 | 0 | 0.1639 | 0.1422 | 0.265 |  | 0.5761 | 0.5741 | 0.7486 | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9561.0014 | 40.03 | 11.1194 | 12126.2063 | 50.77 | 14.1028
11 | 91.4149 | 4.0119 | 1.7504 | 0.3165 | 0.6014 | 0 | 0.2007 | 0.177 | 0.3009 |  | 0.5685 | 0.6578 | 0.7567 | 8710.71 | 36.47 | 10.1306 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12154.8679 | 50.89 | 14.1361
12 | 91.4341 | 3.9867 | 1.7312 | 0.3165 | 0.6069 | 0 | 0.2093 | 0.1874 | 0.3222 |  | 0.5609 | 0.6448 | 0.7573 | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 12164.4217 | 50.93 | 14.1472
13 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 12164.4217 | 50.93 | 14.1472
14 | [13 empty] | 8720.2638 | 36.51 | 10.1417 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 12164.4217 | 50.93 | 14.1472
15 | 92.164 | 3.8083 | 1.5507 | 0.2664 | 0.4811 | 0 | 0.1501 | 0.1311 | 0.2783 |  | 0.5563 | 0.6137 | 0.7466 | 8615.1716 | 36.07 | 10.0194 | 9532.3399 | 39.91 | 11.0861 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
16 | 92.2571 | 3.8078 | 1.5399 | 0.2571 | 0.4545 | 0 | 0.1302 | 0.1129 | 0.2636 | 0.0038 | 0.5569 | 0.6161 | 0.7446 | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639 | 19.9 | 18.7 | 0,000048 | 0,0002 | 0,0000
17 | 90.2425 | 4.4313 | 2.1506 | 0.3587 | 0.6722 | 0 | 0.188 | 0.1503 | 0.2467 |  | 0.6408 | 0.919 | 0.7668 | 8756.0907 | 36.66 | 10.1833 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
18 | 90.6532 | 4.2708 | 2.0006 | 0.3572 | 0.6785 | 0 | 0.2142 | 0.1808 | 0.2661 |  | 0.6245 | 0.7539 | 0.764 | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9687.5897 | 40.56 | 11.2667 | 12164.4217 | 50.93 | 14.1472
19 | 91.4141 | 4.0727 | 1.7781 | 0.308 | 0.5644 | 0 | 0.1697 | 0.1449 | 0.2617 |  | 0.5899 | 0.6965 | 0.7545 | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9599.2167 | 40.19 | 11.1639 | 12126.2063 | 50.77 | 14.1028
20 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9599.2167 | 40.19 | 11.1639 | 12126.2063 | 50.77 | 14.1028
21 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9599.2167 | 40.19 | 11.1639 | 12126.2063 | 50.77 | 14.1028
22 | 91.1519 | 5.9917 | 0.0271 | 0.0016 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0.0054 | 0.2648 |  | 0.697 | 1.8521 | 0.7369 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
23 | 90.8782 | 5.5884 | 0.3674 | 0.0641 | 0.1247 | 0 | 0.0454 | 0.04 | 0.2593 | 0.0038 | 0.6907 | 1.938 | 0.7443 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | 21.7 | 12.7
24 | 91.8485 | 3.8792 | 1.6197 | 0.279 | 0.5066 | 0 | 0.1521 | 0.13 | 0.2488 |  | 0.6616 | 0.6745 | 0.7489 | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9529.9514 | 39.9 | 11.0833 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
25 | 92.0712 | 3.8305 | 1.5682 | 0.2645 | 0.4781 | 0 | 0.1421 | 0.1224 | 0.2524 |  | 0.6479 | 0.6227 | 0.7463 | 8598.4524 | 36 | 10 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
26 | 91.918 | 3.936 | 1.6246 | 0.2712 | 0.4872 | 0 | 0.1465 | 0.1272 | 0.2509 |  | 0.6251 | 0.6133 | 0.7478 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
27 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
28 | [13 empty] | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
29 | 91.7816 | 3.9192 | 1.6313 | 0.2874 | 0.5364 | 0 | 0.1814 | 0.1608 | 0.3026 |  | 0.572 | 0.6277 | 0.752 | 8667.7177 | 36.29 | 10.0806 | 9587.2744 | 40.14 | 11.15 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
30 | 92.2471 | 3.8307 | 1.5184 | 0.2574 | 0.4633 | 0 | 0.1425 | 0.1254 | 0.2762 | 0.0039 | 0.5799 | 0.5552 | 0.745 | 8608.0062 | 36.04 | 10.0111 | 9522.786 | 39.87 | 11.075 | 12109.4871 | 50.7 | 14.0833 | 19.3 | 10.1
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8607.2419 | 36.0368 | 10.0102 | 9523.0249 | 39.871 | 11.0753
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9523.0249 | 39.871 | 11.0753
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9522.0934 | 39.8671 | 11.0742
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9531.1456 | 39.905 | 11.0847
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9514.713 | 39.8362 | 11.0656
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9529.4498 | 39.8979 | 11.0828
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата