## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128
2 | [13 empty] | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128
3 | [13 empty] | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128
4 | [13 empty] | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128
5 | [13 empty] | 7947.0957 | 33.2729 | 9.2425 | 8818.0234 | 36.9193 | 10.2554 | 11790.8667 | 49.366 | 13.7128
6 | 99.1048 | 0.151 | 0.0305 | 0.0105 | 0.0043 | 7.2438e-05 | 0.0041 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0073 | 0.6462 | 0.0376 | 0.6736 | 7947.0002 | 33.2725 | 9.2424 | 8817.9279 | 36.9189 | 10.2553 | 11791.2966 | 49.3678 | 13.7133 | -8.3 | -13.5
7 | [13 empty] | 7947.0002 | 33.2725 | 9.2424 | 8817.9279 | 36.9189 | 10.2553 | 11791.2966 | 49.3678 | 13.7133
8 | [13 empty] | 7947.0002 | 33.2725 | 9.2424 | 8817.9279 | 36.9189 | 10.2553 | 11791.2966 | 49.3678 | 13.7133
9 | [13 empty] | 7947.0002 | 33.2725 | 9.2424 | 8817.9279 | 36.9189 | 10.2553 | 11791.2966 | 49.3678 | 13.7133
10 | [13 empty] | 7947.0002 | 33.2725 | 9.2424 | 8817.9279 | 36.9189 | 10.2553 | 11791.2966 | 49.3678 | 13.7133
11 | [13 empty] | 7947.0002 | 33.2725 | 9.2424 | 8817.9279 | 36.9189 | 10.2553 | 11791.2966 | 49.3678 | 13.7133 |  |  | 0,000059 | 0,0002 | 0,0000
12 | [13 empty] | 7947.0002 | 33.2725 | 9.2424 | 8817.9279 | 36.9189 | 10.2553 | 11791.2966 | 49.3678 | 13.7133
13 | 99.0806 | 0.1508 | 0.0313 | 0.0111 | 0.0042 | 8.2796e-05 | 0.0044 | 0.0009 | 0.0031 | 0.0077 | 0.6625 | 0.0433 | 0.6738 | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534 | 11787.5706 | 49.3522 | 13.7089 | -12.5 | -15.3
14 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534 | 11787.5706 | 49.3522 | 13.7089
15 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534 | 11787.5706 | 49.3522 | 13.7089
16 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534 | 11787.5706 | 49.3522 | 13.7089
17 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534 | 11787.5706 | 49.3522 | 13.7089
18 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534 | 11787.5706 | 49.3522 | 13.7089
19 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3754 | 36.9124 | 10.2534 | 11787.5706 | 49.3522 | 13.7089
20 | 98.904 | 0.206 | 0.0578 | 0.0172 | 0.0132 | 9.6887e-05 | 0.0075 | 0.0035 | 0.0059 | 0.0064 | 0.7286 | 0.0498 | 0.6753 | 7951.6816 | 33.2921 | 9.2478 | 8822.657 | 36.9387 | 10.2608 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034 | -10.3 | -15
21 | [13 empty] | 7951.6816 | 33.2921 | 9.2478 | 8822.657 | 36.9387 | 10.2608 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034
22 | [13 empty] | 7951.6816 | 33.2921 | 9.2478 | 8822.657 | 36.9387 | 10.2608 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034
23 | [13 empty] | 7951.6816 | 33.2921 | 9.2478 | 8822.657 | 36.9387 | 10.2608 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034
24 | [13 empty] | 7951.6816 | 33.2921 | 9.2478 | 8822.657 | 36.9387 | 10.2608 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034
25 | [13 empty] | 7951.6816 | 33.2921 | 9.2478 | 8822.657 | 36.9387 | 10.2608 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034
26 | [13 empty] | 7951.6816 | 33.2921 | 9.2478 | 8822.657 | 36.9387 | 10.2608 | 11782.7698 | 49.3321 | 13.7034
27 | 99.3223 | 0.1411 | 0.0318 | 0.0109 | 0.0043 | 0.0001 | 0.0054 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0084 | 0.4026 | 0.0693 | 0.6728 | 7963.8627 | 33.3431 | 9.262 | 8836.6295 | 36.9972 | 10.277 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509 | -9.7 | -14
28 | [13 empty] | 7963.8627 | 33.3431 | 9.262 | 8836.6295 | 36.9972 | 10.277 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
29 | [13 empty] | 7963.8627 | 33.3431 | 9.262 | 8836.6295 | 36.9972 | 10.277 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
30 | [13 empty] | 7963.8627 | 33.3431 | 9.262 | 8836.6295 | 36.9972 | 10.277 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7950.7262 | 33.2881 | 9.2467 | 8821.9166 | 36.9356 | 10.2599
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8821.9166 | 36.9356 | 10.2599
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8821.5106 | 36.9339 | 10.2594
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8821.6539 | 36.9345 | 10.2596
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8821.9883 | 36.9359 | 10.26
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата