## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.4142 | 3.637 | 1.524 | 0.2588 | 0.4622 | 0 | 0.1375 | 0.1191 | 0.2292 |  | 0.6137 | 0.6043 | 0.743 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
2 | 92.1193 | 3.7595 | 1.5883 | 0.2707 | 0.494 | 0 | 0.1495 | 0.1288 | 0.2387 |  | 0.6058 | 0.6453 | 0.7465 | 8600.8409 | 36.01 | 10.0028 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
3 | 92.2028 | 3.7502 | 1.5344 | 0.2594 | 0.4792 | 0 | 0.1487 | 0.13 | 0.2492 |  | 0.5993 | 0.6468 | 0.7456 | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
4 | 92.7437 | 3.3828 | 1.3971 | 0.2457 | 0.441 | 0.0002 | 0.1398 | 0.1256 | 0.2804 |  | 0.6376 | 0.606 | 0.7413 | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
5 | 93.168 | 3.3002 | 1.3128 | 0.2227 | 0.3973 | 0 | 0.1219 | 0.1065 | 0.2016 | 0.0032 | 0.6143 | 0.5515 | 0.7347 | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9403.3631 | 39.37 | 10.9361 | 12037.8334 | 50.4 | 14 | 20.3 | 12.6
6 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9403.3631 | 39.37 | 10.9361 | 12037.8334 | 50.4 | 14
7 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9403.3631 | 39.37 | 10.9361 | 12037.8334 | 50.4 | 14
8 | 92.8047 | 3.5047 | 1.3793 | 0.2352 | 0.4161 | 0 | 0.1297 | 0.1148 | 0.2272 |  | 0.5921 | 0.5963 | 0.7388 | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9441.5784 | 39.53 | 10.9806 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
9 | 92.6959 | 3.5241 | 1.4214 | 0.2409 | 0.4313 | 0.0001 | 0.1322 | 0.1151 | 0.2306 |  | 0.5955 | 0.6129 | 0.7401 | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
10 | 92.3185 | 3.7016 | 1.5197 | 0.2597 | 0.4664 | 0 | 0.1454 | 0.1268 | 0.2284 |  | 0.6064 | 0.6271 | 0.744 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
11 | 92.2057 | 3.7595 | 1.5622 | 0.2679 | 0.4832 | 0 | 0.1492 | 0.1296 | 0.2352 |  | 0.5955 | 0.6119 | 0.7454 | 8598.4524 | 36 | 10 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
12 | 92.4424 | 3.6591 | 1.505 | 0.2585 | 0.4625 | 0 | 0.1392 | 0.1196 | 0.2279 | 0.0016 | 0.6005 | 0.5837 | 0.7426 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528 | 21.5 | 14.8 | 0,000064 | 0,0002 | 0,0000
13 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
14 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
15 | 91.6791 | 3.882 | 1.6839 | 0.3095 | 0.5838 | 0 | 0.1995 | 0.1763 | 0.2629 |  | 0.5923 | 0.6307 | 0.7534 | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9599.2167 | 40.19 | 11.1639 | 12138.1486 | 50.82 | 14.1167
16 | 92.0684 | 3.699 | 1.554 | 0.2802 | 0.5272 | 0 | 0.1781 | 0.1604 | 0.2874 |  | 0.5896 | 0.6557 | 0.7494 | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9549.0591 | 39.98 | 11.1056 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
17 | 92.6922 | 3.5522 | 1.4147 | 0.2469 | 0.4411 | 0 | 0.1446 | 0.1284 | 0.2625 |  | 0.5792 | 0.538 | 0.7411 | 8569.7909 | 35.88 | 9.9667 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
18 | 92.3957 | 3.6203 | 1.4955 | 0.2608 | 0.4749 | 0 | 0.1508 | 0.1319 | 0.2406 |  | 0.5935 | 0.6359 | 0.7441 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
19 | 91.4914 | 3.9745 | 1.7597 | 0.3028 | 0.5593 | 0 | 0.1649 | 0.1401 | 0.2501 | 0.0056 | 0.6235 | 0.7282 | 0.7535 | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806 | 12.3 | 5.2
20 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
21 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9575.3321 | 40.09 | 11.1361 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
22 | 90.4723 | 4.2788 | 2.0379 | 0.3487 | 0.6407 | 0 | 0.1756 | 0.1409 | 0.2526 |  | 0.7849 | 0.8676 | 0.7636 | 8713.0984 | 36.48 | 10.1333 | 9635.0436 | 40.34 | 11.2056 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
23 | 90.5825 | 4.2415 | 2.0113 | 0.3441 | 0.6356 | 0 | 0.1807 | 0.1463 | 0.2237 |  | 0.7661 | 0.8682 | 0.7633 | 8701.1561 | 36.43 | 10.1194 | 9623.1013 | 40.29 | 11.1917 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
24 | 90.564 | 4.2793 | 2.0087 | 0.3412 | 0.6257 | 0 | 0.174 | 0.1395 | 0.2026 |  | 0.7915 | 0.8736 | 0.7614 | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9608.7706 | 40.23 | 11.175 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
25 | 91.2099 | 4.0878 | 1.8162 | 0.3007 | 0.5437 | 0 | 0.148 | 0.1192 | 0.188 |  | 0.856 | 0.7305 | 0.753 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
26 | 92.1013 | 3.7441 | 1.5574 | 0.2666 | 0.481 | 0 | 0.1434 | 0.1248 | 0.2119 | 0.0017 | 0.7334 | 0.6344 | 0.7452 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025 | 22.6 | 14.2
27 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
28 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
29 | 91.8557 | 3.879 | 1.6496 | 0.2871 | 0.5281 | 0 | 0.1608 | 0.1389 | 0.2358 |  | 0.6375 | 0.6273 | 0.7492 | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 12104.7102 | 50.68 | 14.0778
30 | 91.8125 | 3.8255 | 1.6415 | 0.2965 | 0.5571 | 0 | 0.1896 | 0.1659 | 0.2618 |  | 0.6051 | 0.6445 | 0.7516 | 8653.387 | 36.23 | 10.0639 | 9572.9437 | 40.08 | 11.1333 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8601.6291 | 36.0133 | 10.0037 | 9517.4598 | 39.8477 | 11.0688
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9517.4598 | 39.8477 | 11.0688
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9520.6125 | 39.8609 | 11.0725
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9511.417 | 39.8224 | 11.0618
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9518.3674 | 39.8515 | 11.0699
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9502.1975 | 39.7838 | 11.0511
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9518.0569 | 39.8502 | 11.0695
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9516.3372 | 39.843 | 11.0675
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9514.6175 | 39.8358 | 11.0655
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9515.8117 | 39.8408 | 11.0669
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9515.2624 | 39.8385 | 11.0663
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9517.6031 | 39.8483 | 11.069
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9515.2863 | 39.8386 | 11.0663
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9514.8086 | 39.8366 | 11.0657
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9514.8563 | 39.8368 | 11.0658
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9516.2655 | 39.8427 | 11.0674
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9518.6301 | 39.8526 | 11.0702
| ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9515.9789 | 39.8415 | 11.0671
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата