## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №460 | [18 empty] | Маршрут №460
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
2 | 92.4369 | 3.4185 | 1.3361 | 0.2475 | 0.4591 | 0.0024 | 0.1225 | 0.1329 | 0.1883 |  | 0.987 | 0.6689 | 0.7407 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9396.1977 | 39.34 | 10.9278 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
3 | 92.6587 | 3.4443 | 1.1884 | 0.2223 | 0.4126 | 0.0024 | 0.1085 | 0.1201 | 0.1946 | 0.0043 | 0.956 | 0.6878 | 0.7375 | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | -12.4 | -4.7 | 0,0007 | 0,0015 | відс.
4 | 92.6923 | 3.691 | 1.0495 | 0.1931 | 0.357 | 0.0023 | 0.092 | 0.1038 | 0.1943 |  | 0.8223 | 0.8024 | 0.7357 | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11942.295 | 50 | 13.8889
5 | 91.9846 | 4.4917 | 0.8356 | 0.1502 | 0.2773 | 0.0022 | 0.0687 | 0.0771 | 0.1873 |  | 0.7604 | 1.1649 | 0.7383 | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
6 | 92.3332 | 4.1149 | 1.0392 | 0.186 | 0.3415 | 0.0024 | 0.0868 | 0.094 | 0.1843 |  | 0.6282 | 0.9896 | 0.7382 | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11942.295 | 50 | 13.8889
7 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11942.295 | 50 | 13.8889
8 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | 91.9835 | 4.3729 | 0.9665 | 0.1748 | 0.326 | 0.0023 | 0.0845 | 0.0937 | 0.1896 |  | 0.7225 | 1.084 | 0.7401 | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
10 | 91.6761 | 5.3315 | 0.259 | 0.0456 | 0.0934 | 0.0017 | 0.0227 | 0.034 | 0.1825 |  | 0.6119 | 1.7416 | 0.7351 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -12 | -5.1
11 | 91.8995 | 4.3693 | 0.9564 | 0.1682 | 0.313 | 0.0024 | 0.0801 | 0.087 | 0.1918 |  | 0.7523 | 1.18 | 0.7523 | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
12 | 91.8647 | 4.8391 | 0.6206 | 0.1098 | 0.2076 | 0.002 | 0.0532 | 0.0602 | 0.1776 |  | 0.6963 | 1.3687 | 0.7368 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
13 | 91.7753 | 4.4428 | 0.9173 | 0.1747 | 0.3335 | 0.0022 | 0.0885 | 0.0934 | 0.1866 |  | 0.69 | 1.2956 | 0.7424 | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
14 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
15 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
16 | 91.6936 | 4.7666 | 0.69 | 0.1257 | 0.2427 | 0.0021 | 0.0622 | 0.0639 | 0.1503 |  | 0.8378 | 1.3649 | 0.7383 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
17 | 91.4251 | 5.5945 | 0.1407 | 0.0286 | 0.0728 | 0.0017 | 0.0222 | 0.0309 | 0.1584 |  | 0.6203 | 1.9047 | 0.7357 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -9.6 | -2.5
18 | 91.5239 | 5.7295 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0173 | 0.0015 | 0.0023 | 0.014 | 0.1588 |  | 0.5292 | 2.023 | 0.7335 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
19 | 91.4516 | 5.8275 | 0 | 0.0003 | 0.0149 | 0.0015 | 0.0048 | 0.0182 | 0.1549 |  | 0.5589 | 1.9675 | 0.7335 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
20 | 91.3014 | 5.8528 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0106 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0179 | 0.167 |  | 0.6498 | 1.9951 | 0.7347 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
22 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
23 | 91.3463 | 5.7197 | 0.0097 | 0.0005 | 0.0061 | 0.0014 | 0.001 | 0.0131 | 0.1714 |  | 0.6198 | 2.111 | 0.7351 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
24 | 91.5648 | 5.4906 | 0 | 0.0004 | 0.0051 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0112 | 0.1674 |  | 0.6248 | 2.1336 | 0.7338 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -14.1 | -1.9
25 | 91.2143 | 5.7974 | 0.0266 | 0.0003 | 0.0048 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0095 | 0.1568 |  | 0.6551 | 2.133 | 0.7357 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
26 | 91.3426 | 5.8146 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0051 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0079 | 0.1503 |  | 0.569 | 2.1081 | 0.7345 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
27 | 91.0963 | 6.0988 | 0.0117 | 0.0003 | 0.0051 | 0.0011 | 0.0009 | 0.008 | 0.1438 |  | 0.552 | 2.0819 | 0.7357 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
30 | 90.9196 | 6.1166 | 0.1091 | 0.0003 | 0.006 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0098 | 0.1477 |  | 0.6444 | 2.044 | 0.7372 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8295.8108 | 34.7329 | 9.648 | 9190.5275 | 38.4789 | 10.6886
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №460
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №460 |  | 9190.5275 | 38.4789 | 10.6886
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 9189.1422 | 38.4731 | 10.687
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 9190.5514 | 38.479 | 10.6886
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 9186.6582 | 38.4627 | 10.6841
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 9190.9813 | 38.4808 | 10.6891
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 9194.3968 | 38.4951 | 10.6931
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 9183.5054 | 38.4495 | 10.6804
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 9202.0876 | 38.5273 | 10.702
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 9198.1228 | 38.5107 | 10.6974
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата