## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №461 | [18 empty] | Маршрут №461
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12130.9833 | 50.79 | 14.1083
2 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12130.9833 | 50.79 | 14.1083
3 | 93.0373 | 3.6259 | 1.2091 | 0.2165 | 0.376 | 0.0019 | 0.1321 | 0.1292 | 0.3601 | 0.0013 | 0.4693 | 0.4413 | 0.7384 | 8574.4484 | 35.8995 | 9.9721 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944 | 14.6 | 2.6
4 | [13 empty] | 8574.4484 | 35.8995 | 9.9721 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944
5 | [13 empty] | 8574.4484 | 35.8995 | 9.9721 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944
6 | [13 empty] | 8574.4484 | 35.8995 | 9.9721 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944
7 | [13 empty] | 8574.4484 | 35.8995 | 9.9721 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944
8 | [13 empty] | 8574.4484 | 35.8995 | 9.9721 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944
9 | [13 empty] | 8574.4484 | 35.8995 | 9.9721 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944
10 | 92.9364 | 3.6427 | 1.2059 | 0.2157 | 0.3761 | 0.0018 | 0.1309 | 0.1265 | 0.4424 | 0.0025 | 0.4848 | 0.4343 | 0.7408 | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111 | 13.8 | 2.3 | 0,0001 | 0,0002 | відсутн.
11 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
12 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
13 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
14 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
15 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
16 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12133.3717 | 50.8 | 14.1111
17 | 92.9581 | 3.6271 | 1.1999 | 0.2147 | 0.3743 | 0.0022 | 0.1316 | 0.1271 | 0.4311 | 0.0032 | 0.5005 | 0.4302 | 0.7403 | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056 | 15.4 | 0.9
18 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056
19 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056
20 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056
21 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056
22 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056
23 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056
24 | 92.8142 | 3.7442 | 1.2024 | 0.2169 | 0.3772 | 0.0006 | 0.1313 | 0.1282 | 0.4616 | 0.0036 | 0.5043 | 0.4155 | 0.7418 | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12140.5371 | 50.83 | 14.1194 | 13.8 | -0.7
25 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12140.5371 | 50.83 | 14.1194
26 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12140.5371 | 50.83 | 14.1194
27 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12140.5371 | 50.83 | 14.1194
28 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12140.5371 | 50.83 | 14.1194
29 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12140.5371 | 50.83 | 14.1194
30 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12140.5371 | 50.83 | 14.1194
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8594.5592 | 35.9837 | 9.9955 | 9511.2737 | 39.8218 | 11.0616
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | .10.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №461
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №461 |  | 9511.2737 | 39.8218 | 11.0616
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9511.2737 | 39.8218 | 11.0616
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата