## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №229 | [18 empty] | Маршрут №229
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів"
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
2 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
3 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
4 | 98.1257 | 0.5205 | 0.2528 | 0.0622 | 0.0776 | 0.0004 | 0.0381 | 0.0267 | 0.0433 | 0.0066 | 0.7375 | 0.1086 | 0.6845 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
5 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
6 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
7 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
8 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
9 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
10 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
11 | 98.0802 | 0.5433 | 0.2742 | 0.0689 | 0.0909 | 0.0008 | 0.0441 | 0.0303 | 0.0311 | 0.0066 | 0.7408 | 0.0888 | 0.6849 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583 | 7.3 | -2.6
12 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
13 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
14 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
15 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
16 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
17 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
18 | 94.4709 | 2.4994 | 0.593 | 0.0704 | 0.1007 | 0.0019 | 0.0304 | 0.0221 | 0.0329 | 0.0051 | 1.1334 | 1.0398 | 0.7129 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | 13.2 | -0.5
19 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
20 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
21 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
22 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
23 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
24 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
25 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
26 | 94.4944 | 2.4415 | 0.6517 | 0.0891 | 0.1304 | 0.0019 | 0.0416 | 0.0319 | 0.0349 | 0.0058 | 1.1289 | 0.9479 | 0.7135 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | 11.8 | -4.2
27 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
28 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
29 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
30 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8068.2384 | 33.7801 | 9.3834 | 8945.7105 | 37.4539 | 10.4039
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №229
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №229 |  | 8945.7105 | 37.4539 | 10.4039
Львівська | Липники (АГНКС Львів-3) | 8942.9876 | 37.4425 | 10.4007
Львівська | Липники (на Львів) | 8945.0178 | 37.451 | 10.4031
Львівська | Липники (на Пустомити) | 8951.3233 | 37.4774 | 10.4104
Львівська | Розвадів (Миколаївський ЦГК) | 8950.5829 | 37.4743 | 10.4095
Львівська | Розвадів (Пісочна) | 8945.9254 | 37.4548 | 10.4041
Львівська | Розвадів (м.Миколаїв) | 8947.5973 | 37.4618 | 10.4061
Львівська | ТОВ Гал-кат (привязка !) | 8943.8236 | 37.446 | 10.4017
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-2) | 0 | 0 | 0
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-4) | 8941.9128 | 37.438 | 10.3994
Львівська | Холодновідка (на Городок) | 8951.2278 | 37.477 | 10.4103
Львівська | Холодновідка (на Львів) | 8971.052 | 37.56 | 10.4333
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата