## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.8563 | 34.6033 | 9.612 | 9149.3266 | 38.3064 | 10.6407 | 11576.0009 | 48.4664 | 13.4629
2 | [13 empty] | 8264.8563 | 34.6033 | 9.612 | 9149.3266 | 38.3064 | 10.6407 | 11576.0009 | 48.4664 | 13.4629
3 | [13 empty] | 8264.8563 | 34.6033 | 9.612 | 9149.3266 | 38.3064 | 10.6407 | 11576.0009 | 48.4664 | 13.4629
4 | 92.0725 | 3.8303 | 1.021 | 0.1247 | 0.1708 | 0.0028 | 0.0462 | 0.0383 | 0.0494 | 0.0034 | 1.2883 | 1.3523 | 0.7336 | 8231.1552 | 34.4622 | 9.5728 | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021 | 11681.0931 | 48.9064 | 13.5851 | -1.6 | -3.2
5 | [13 empty] | 8231.1552 | 34.4622 | 9.5728 | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021 | 11681.0931 | 48.9064 | 13.5851
6 | [13 empty] | 8231.1552 | 34.4622 | 9.5728 | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021 | 11681.0931 | 48.9064 | 13.5851
7 | [13 empty] | 8231.1552 | 34.4622 | 9.5728 | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021 | 11681.0931 | 48.9064 | 13.5851
8 | [13 empty] | 8231.1552 | 34.4622 | 9.5728 | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021 | 11681.0931 | 48.9064 | 13.5851
9 | [13 empty] | 8231.1552 | 34.4622 | 9.5728 | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021 | 11681.0931 | 48.9064 | 13.5851
10 | 89.2501 | 5.1055 | 1.26 | 0.1356 | 0.2102 | 0.0039 | 0.0599 | 0.0511 | 0.0647 | 0.0045 | 1.7177 | 2.1368 | 0.7572 | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189 | 1.6 | -0.2
11 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
12 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
13 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
14 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
15 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
16 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
17 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
18 | [13 empty] | 8264.6175 | 34.6023 | 9.6118 | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394 | 11538.1439 | 48.3079 | 13.4189
19 | 89.2071 | 5.1187 | 1.3052 | 0.1409 | 0.2228 | 0.0039 | 0.061 | 0.0518 | 0.0646 | 0.0048 | 1.6316 | 2.1876 | 0.7583 | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557 | 11547.3791 | 48.3466 | 13.4296 | -0.6 | -5.3 | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557 | 11547.3791 | 48.3466 | 13.4296
21 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557 | 11547.3791 | 48.3466 | 13.4296
22 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557 | 11547.3791 | 48.3466 | 13.4296
23 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557 | 11547.3791 | 48.3466 | 13.4296
24 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557 | 11547.3791 | 48.3466 | 13.4296
25 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557 | 11547.3791 | 48.3466 | 13.4296
26 | 89.2269 | 5.1201 | 1.2424 | 0.1424 | 0.2266 | 0.004 | 0.0614 | 0.0525 | 0.0602 | 0.0036 | 1.7121 | 2.1478 | 0.7575 | 8266.6238 | 34.6107 | 9.6141 | 9150.4014 | 38.3109 | 10.6419 | 11538.4305 | 48.3091 | 13.4192 | -1.2 | -4.8
27 | [13 empty] | 8266.6238 | 34.6107 | 9.6141 | 9150.4014 | 38.3109 | 10.6419 | 11538.4305 | 48.3091 | 13.4192
28 | [13 empty] | 8266.6238 | 34.6107 | 9.6141 | 9150.4014 | 38.3109 | 10.6419 | 11538.4305 | 48.3091 | 13.4192
29 | [13 empty] | 8266.6238 | 34.6107 | 9.6141 | 9150.4014 | 38.3109 | 10.6419 | 11538.4305 | 48.3091 | 13.4192
30 | [13 empty] | 8266.6238 | 34.6107 | 9.6141 | 9150.4014 | 38.3109 | 10.6419 | 11538.4305 | 48.3091 | 13.4192
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата