## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №282 | [18 empty] | Маршрут №282
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
2 | [13 empty] | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
3 | [13 empty] | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
4 | [13 empty] | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
5 | 95.6592 | 2.4209 | 0.7658 | 0.1186 | 0.1154 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0165 | 0.0117 | 0.0047 | 0.6589 | 0.2043 | 0.7025 | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698 | -12 | -14.4
6 | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698
7 | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698
8 | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698
9 | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698
10 | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698
11 | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698
12 | 95.6637 | 2.4101 | 0.7643 | 0.1187 | 0.1153 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0167 | 0.0118 | 0.0061 | 0.6653 | 0.204 | 0.7025 | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11924.2382 | 49.9244 | 13.8679 | -9 | -7.3
13 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11924.2382 | 49.9244 | 13.8679
14 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11924.2382 | 49.9244 | 13.8679
15 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11924.2382 | 49.9244 | 13.8679
16 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11924.2382 | 49.9244 | 13.8679
17 | [13 empty] | 8216.92 | 34.4026 | 9.5563 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11924.2382 | 49.9244 | 13.8679
18 | 95.6861 | 2.3762 | 0.7531 | 0.1174 | 0.1139 | 0.0015 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0123 | 0.009 | 0.6843 | 0.207 | 0.7022 | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604 | -10 | -12.3
19 | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
20 | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
21 | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
22 | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
23 | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
24 | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
25 | [13 empty] | 8211.0682 | 34.3781 | 9.5495 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
26 | 95.7047 | 2.3669 | 0.7497 | 0.1171 | 0.1135 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0165 | 0.0122 | 0.0082 | 0.6811 | 0.2059 | 0.7021 | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606 | -9.2 | -8.9 | <0,0001 | <0,0002 | 0
27 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
28 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
29 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
30 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8208.4409 | 34.3671 | 9.5464 | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №282
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №282 |  | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802
Львівська | Задвір`я | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата