## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №285 | [18 empty] | Маршрут №285
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням АТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
2 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
3 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | 19.8 | -13.1 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
4 | 98.8924 | 0.2102 | 0.1033 | 0.0463 | 0.0364 | 0.0019 | 0.0271 | 0.011 | 0.0404 | 0.005 | 0.497 | 0.1291 | 0.6782 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
5 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
6 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
7 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
8 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
9 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
10 | 98.8149 | 0.2255 | 0.1147 | 0.0535 | 0.0412 | 0.0017 | 0.0329 | 0.0127 | 0.0472 | 0.005 | 0.5127 | 0.138 | 0.6792 | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583 | 18.2 | -8.6
11 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
12 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
13 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
14 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
15 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
16 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
17 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583 | 17.8 | -10.6
18 | 98.9453 | 0.1993 | 0.0882 | 0.0392 | 0.0295 | 0.0015 | 0.023 | 0.0092 | 0.0335 | 0.0047 | 0.5049 | 0.1217 | 0.6773 | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
19 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
20 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
21 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
22 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
23 | [13 empty] | 7989.3954 | 33.45 | 9.2917 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
24 | 99.0311 | 0.1829 | 0.0658 | 0.0306 | 0.0202 | 0.0018 | 0.0163 | 0.0062 | 0.0224 | 0.0047 | 0.4719 | 0.1461 | 0.6762 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | 13.9 | -14.2
25 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
26 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
27 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
28 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
29 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
30 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7994.5544 | 33.4716 | 9.2977 | 8872.6475 | 37.148 | 10.3189
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №285
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №285 |  | 8872.6475 | 37.148 | 10.3189
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8874.2955 | 37.1549 | 10.3208
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Борислав) | 8872.1459 | 37.1459 | 10.3183
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Дрогобич) | 8872.8386 | 37.1488 | 10.3191
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Стебник) | 8872.5042 | 37.1474 | 10.3187
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата