## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11082.4498 | 46.4 | 12.8889
2 | 87.3817 | 5.562 | 0.983 | 0.07 | 0.104 | 0.002 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.0043 | 1.09 | 4.709 | 0.7783 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944 | -6.4 | -7.9
3 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944 |  |  | 0,0039 | <0,0002
4 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
5 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
6 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
7 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
8 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11087.2267 | 46.42 | 12.8944
9 | 87.4391 | 5.566 | 0.93 | 0.065 | 0.095 | 0.0019 | 0.024 | 0.024 | 0.034 | 0.004 | 1.101 | 4.716 | 0.7773 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806 | -6.1 | -8.6
10 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
11 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
12 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
13 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
14 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
15 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
16 | 87.1657 | 5.713 | 0.897 | 0.057 | 0.082 | 0.0017 | 0.019 | 0.016 | 0.028 | 0.0056 | 1.036 | 4.979 | 0.7797 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11032.2921 | 46.19 | 12.8306 | -8.6 | -10.9
17 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11032.2921 | 46.19 | 12.8306
18 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11032.2921 | 46.19 | 12.8306
19 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11032.2921 | 46.19 | 12.8306
20 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11032.2921 | 46.19 | 12.8306
21 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11032.2921 | 46.19 | 12.8306
22 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11032.2921 | 46.19 | 12.8306
23 | 87.0472 | 5.795 | 0.877 | 0.065 | 0.093 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.028 | 0.0038 | 1.003 | 5.046 | 0.781 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11029.9037 | 46.18 | 12.8278 | -9.9 | -12.3 |  |  | відсутні
24 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11029.9037 | 46.18 | 12.8278
25 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11029.9037 | 46.18 | 12.8278
26 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11029.9037 | 46.18 | 12.8278
27 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11029.9037 | 46.18 | 12.8278
28 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11029.9037 | 46.18 | 12.8278
29 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11029.9037 | 46.18 | 12.8278
30 | 86.7658 | 5.764 | 1.171 | 0.091 | 0.143 | 0.0021 | 0.028 | 0.021 | 0.019 | 0.0041 | 0.996 | 4.995 | 0.785 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11072.8959 | 46.36 | 12.8778 | -11 | -14
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8029.6648 | 33.6186 | 9.3385 | 8889.1995 | 37.2173 | 10.3381
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 8889.1995 | 37.2173 | 10.3381
Полтавська | Войниха | 8889.4145 | 37.2182 | 10.3384
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 8891.4686 | 37.2268 | 10.3408
Полтавська | Новачиха | 8889.1517 | 37.2171 | 10.3381
Полтавська | Оріхівка | 8889.4384 | 37.2183 | 10.3384
Полтавська | Петракіївка | 8889.8922 | 37.2202 | 10.3389
Полтавська | Ромодан | 8886.2856 | 37.2051 | 10.3348
Полтавська | Семенівка | 8885.8318 | 37.2032 | 10.3342
Полтавська | Стайки | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389
Полтавська | Хорол | 8891.8746 | 37.2285 | 10.3413
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата