## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
2 | 87.8308 | 5.473 | 1.4 | 0.174 | 0.251 | 0.0061 | 0.07 | 0.051 | 0.053 | 0.0041 | 0.783 | 3.904 | 0.7783 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139 | 8.5 | 6.7
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139 |  |  | 0,0072 | <0,0002
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
9 | 87.9956 | 5.423 | 1.391 | 0.173 | 0.251 | 0.0061 | 0.07 | 0.052 | 0.056 | 0.0033 | 0.85 | 3.729 | 0.7763 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389 | -5.1 | -5.8
10 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
11 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
12 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
13 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
14 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
15 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
16 | 86.2249 | 6.023 | 1.509 | 0.188 | 0.264 | 0.0069 | 0.072 | 0.049 | 0.048 | 0.0032 | 0.233 | 5.379 | 0.7976 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167 | -9.8 | -10.8
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11192.3189 | 46.86 | 13.0167
23 | 86.1891 | 6.031 | 1.498 | 0.187 | 0.263 | 0.0068 | 0.075 | 0.052 | 0.05 | 0.0041 | 0.239 | 5.405 | 0.798 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11185.1535 | 46.83 | 13.0083 | -12.1 | -14.1
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11185.1535 | 46.83 | 13.0083
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11185.1535 | 46.83 | 13.0083
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11185.1535 | 46.83 | 13.0083
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11185.1535 | 46.83 | 13.0083
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11185.1535 | 46.83 | 13.0083
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11185.1535 | 46.83 | 13.0083
30 | 85.9418 | 6.218 | 1.605 | 0.197 | 0.281 | 0.0067 | 0.077 | 0.053 | 0.048 | 0.0025 | 0.229 | 5.341 | 0.8001 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11218.5919 | 46.97 | 13.0472 | -9.9 | -11.6 |  |  | відсутні
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8241.1389 | 34.504 | 9.5844 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049
Полтавська | Трудолюб | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата