## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №59 | [18 empty] | Маршрут №59
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
2 | 88.8999 | 5.524 | 1.457 | 0.158 | 0.256 | 0.0042 | 0.0623 | 0.052 | 0.0781 | 0.0055 | 1.987 | 1.516 | 0.7577 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -2 | -0.2
3 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
4 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
5 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
6 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
7 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
8 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
9 | 88.9887 | 5.547 | 1.429 | 0.151 | 0.246 | 0.004 | 0.0586 | 0.0489 | 0.0734 | 0.0044 | 1.914 | 1.535 | 0.7568 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -7.5 | -3.8 |  |  | відсутні
10 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
11 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
12 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
13 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
14 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
15 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
16 | 89.955 | 4.964 | 1.287 | 0.149 | 0.237 | 0.0054 | 0.063 | 0.0527 | 0.0839 | 0.005 | 1.937 | 1.261 | 0.749 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -6.2 | -2.5
17 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
18 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
19 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
20 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
21 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
22 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
23 | 89.5314 | 5.147 | 1.355 | 0.157 | 0.258 | 0.0045 | 0.0649 | 0.0542 | 0.0788 | 0.0062 | 1.998 | 1.345 | 0.7525 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | 0.3 | 0.4 | <0.0001 | <0.0002
24 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
25 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
26 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
27 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
28 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
29 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
30 | 89.7635 | 5.085 | 1.292 | 0.147 | 0.227 | 0.0041 | 0.0562 | 0.0458 | 0.0668 | 0.0066 | 1.968 | 1.338 | 0.7497 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -6.1 | -1.4
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8339.7584 | 34.9169 | 9.6991 | 9230.8208 | 38.6476 | 10.7354
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №59
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №59 |  | 9230.8208 | 38.6476 | 10.7354
Полтавська | Каплинці | 9231.8717 | 38.652 | 10.7367
Полтавська | Кейбалівка | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346
Полтавська | Яцини | 9233.257 | 38.6578 | 10.7383
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата