## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11925.7907 | 49.9309 | 13.8697
2 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11925.7907 | 49.9309 | 13.8697 | -18
3 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11925.7907 | 49.9309 | 13.8697 | -18.6
4 | 95.5705 | 2.492 | 0.7878 | 0.1214 | 0.1184 | 0.0019 | 0.0219 | 0.0154 | 0.0125 | 0.0037 | 0.6273 | 0.2272 | 0.7034 | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758 | -18.3 | -13.1
5 | [13 empty] | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758 | -18.6
6 | [13 empty] | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758 | -18.9
7 | [13 empty] | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
8 | [13 empty] | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
9 | [13 empty] | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758 | -19
10 | [13 empty] | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758 | -18.8
11 | 95.4405 | 2.5832 | 0.8245 | 0.1247 | 0.1219 | 0.0017 | 0.0219 | 0.0159 | 0.0132 | 0.0033 | 0.6238 | 0.2254 | 0.7044 | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11939.2139 | 49.9871 | 13.8853 | -19.2 | -13.9
12 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11939.2139 | 49.9871 | 13.8853 | -18.7
13 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11939.2139 | 49.9871 | 13.8853 | -19 |  | 0,000028 | 0,000148 | 0,0000
14 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11939.2139 | 49.9871 | 13.8853
15 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11939.2139 | 49.9871 | 13.8853
16 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11939.2139 | 49.9871 | 13.8853 | -18.1
17 | [13 empty] | 8239.5387 | 34.4973 | 9.5826 | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619 | 11939.2139 | 49.9871 | 13.8853 | -19.3
18 | 95.2908 | 2.652 | 0.8421 | 0.1265 | 0.1245 | 0.0017 | 0.0233 | 0.0151 | 0.0138 | 0.0124 | 0.6651 | 0.2327 | 0.7055 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794 | -18.7 | -13.2
19 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794 | -19.3
20 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794 | -18.4
21 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794
22 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794
23 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794 | -19.5
24 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794 | -18.8
25 | 95.0214 | 2.8935 | 0.9143 | 0.1392 | 0.1357 | 0.0018 | 0.0242 | 0.0175 | 0.015 | 0.0019 | 0.5847 | 0.2508 | 0.7081 | 8278.1362 | 34.6589 | 9.6275 | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672 | 11962.6447 | 50.0852 | 13.9126 | -19 | -14.1
26 | [13 empty] | 8278.1362 | 34.6589 | 9.6275 | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672 | 11962.6447 | 50.0852 | 13.9126 | -18.2
27 | [13 empty] | 8278.1362 | 34.6589 | 9.6275 | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672 | 11962.6447 | 50.0852 | 13.9126 | -18.8
28 | [13 empty] | 8278.1362 | 34.6589 | 9.6275 | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672 | 11962.6447 | 50.0852 | 13.9126
29 | [13 empty] | 8278.1362 | 34.6589 | 9.6275 | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672 | 11962.6447 | 50.0852 | 13.9126
30 | [13 empty] | 8278.1362 | 34.6589 | 9.6275 | 9172.1125 | 38.4018 | 10.6672 | 11962.6447 | 50.0852 | 13.9126 | -19
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата