## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751
2 | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751
3 | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751
4 | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751 |  |  | 0,000059 | 0,0002 | 0,000
5 | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751
6 | 99.3174 | 0.1532 | 0.0309 | 0.0099 | 0.0038 | 0.0001 | 0.0043 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0056 | 0.413 | 0.0594 | 0.6726 | 7963.7194 | 33.3425 | 9.2618 | 8836.5101 | 36.9967 | 10.2769 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519 | -8.9 | -20.5
7 | [13 empty] | 7963.7194 | 33.3425 | 9.2618 | 8836.5101 | 36.9967 | 10.2769 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519
8 | [13 empty] | 7963.7194 | 33.3425 | 9.2618 | 8836.5101 | 36.9967 | 10.2769 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519
9 | [13 empty] | 7963.7194 | 33.3425 | 9.2618 | 8836.5101 | 36.9967 | 10.2769 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519
10 | [13 empty] | 7963.7194 | 33.3425 | 9.2618 | 8836.5101 | 36.9967 | 10.2769 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519
11 | [13 empty] | 7963.7194 | 33.3425 | 9.2618 | 8836.5101 | 36.9967 | 10.2769 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519
12 | [13 empty] | 7963.7194 | 33.3425 | 9.2618 | 8836.5101 | 36.9967 | 10.2769 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519
13 | 99.2935 | 0.1554 | 0.0316 | 0.0101 | 0.0038 | 6.0589e-05 | 0.0044 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0086 | 0.4321 | 0.0589 | 0.6728 | 7961.9758 | 33.3352 | 9.2598 | 8834.5755 | 36.9886 | 10.2746 | 11820.9374 | 49.4919 | 13.7478 | -16.1 | -24.4
14 | [13 empty] | 7961.9758 | 33.3352 | 9.2598 | 8834.5755 | 36.9886 | 10.2746 | 11820.9374 | 49.4919 | 13.7478
15 | [13 empty] | 7961.9758 | 33.3352 | 9.2598 | 8834.5755 | 36.9886 | 10.2746 | 11820.9374 | 49.4919 | 13.7478
16 | [13 empty] | 7961.9758 | 33.3352 | 9.2598 | 8834.5755 | 36.9886 | 10.2746 | 11820.9374 | 49.4919 | 13.7478
17 | [13 empty] | 7961.9758 | 33.3352 | 9.2598 | 8834.5755 | 36.9886 | 10.2746 | 11820.9374 | 49.4919 | 13.7478
18 | [13 empty] | 7961.9758 | 33.3352 | 9.2598 | 8834.5755 | 36.9886 | 10.2746 | 11820.9374 | 49.4919 | 13.7478
19 | [13 empty] | 7961.9758 | 33.3352 | 9.2598 | 8834.5755 | 36.9886 | 10.2746 | 11820.9374 | 49.4919 | 13.7478
20 | 99.3069 | 0.1543 | 0.0314 | 0.0101 | 0.0039 | 6.1685e-05 | 0.0048 | 0.0012 | 0.0001 | 0.006 | 0.4214 | 0.0598 | 0.6727 | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8835.6503 | 36.9931 | 10.2759 | 11822.9198 | 49.5002 | 13.7501 | -15.4 | -24.6
21 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8835.6503 | 36.9931 | 10.2759 | 11822.9198 | 49.5002 | 13.7501
22 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8835.6503 | 36.9931 | 10.2759 | 11822.9198 | 49.5002 | 13.7501
23 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8835.6503 | 36.9931 | 10.2759 | 11822.9198 | 49.5002 | 13.7501
24 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8835.6503 | 36.9931 | 10.2759 | 11822.9198 | 49.5002 | 13.7501
25 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8835.6503 | 36.9931 | 10.2759 | 11822.9198 | 49.5002 | 13.7501
26 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8835.6503 | 36.9931 | 10.2759 | 11822.9198 | 49.5002 | 13.7501
27 | 99.3626 | 0.142 | 0.0356 | 0.0127 | 0.0041 | 3.888e-05 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0021 | 0.0063 | 0.3834 | 0.0466 | 0.6724 | 7967.541 | 33.3585 | 9.2663 | 8840.7377 | 37.0144 | 10.2818 | 11832.2587 | 49.5393 | 13.7609 | -12.2 | -23.3
28 | [13 empty] | 7967.541 | 33.3585 | 9.2663 | 8840.7377 | 37.0144 | 10.2818 | 11832.2587 | 49.5393 | 13.7609
29 | [13 empty] | 7967.541 | 33.3585 | 9.2663 | 8840.7377 | 37.0144 | 10.2818 | 11832.2587 | 49.5393 | 13.7609
30 | [13 empty] | 7967.541 | 33.3585 | 9.2663 | 8840.7377 | 37.0144 | 10.2818 | 11832.2587 | 49.5393 | 13.7609
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7963.7433 | 33.3426 | 9.2618 | 8836.534 | 36.9968 | 10.2769
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8836.534 | 36.9968 | 10.2769
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8836.534 | 36.9968 | 10.2769
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата