## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8288.1438 | 34.7008 | 9.6391 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
2 | [13 empty] | 8288.1438 | 34.7008 | 9.6391 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
3 | [13 empty] | 8288.1438 | 34.7008 | 9.6391 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
4 | [13 empty] | 8288.1438 | 34.7008 | 9.6391 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
5 | [13 empty] | 8288.1438 | 34.7008 | 9.6391 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
6 | [13 empty] | 8288.1438 | 34.7008 | 9.6391 | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689 | 11559.4967 | 48.3973 | 13.4437
7 | 89.2576 | 5.1781 | 1.183 | 0.126 | 0.1956 | 0.0037 | 0.0516 | 0.0409 | 0.0818 | 0.01 | 1.7719 | 2.0998 | 0.7562 | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106 | -10.5 | -9
8 | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106
9 | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106
10 | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106
11 | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106
12 | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106
13 | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106
14 | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261 | 11531.0262 | 48.2781 | 13.4106
15 | 89.2043 | 5.1638 | 1.2353 | 0.1302 | 0.2032 | 0.0036 | 0.0529 | 0.043 | 0.0815 | 0.0152 | 1.779 | 2.088 | 0.7569 | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9145.8394 | 38.2918 | 10.6366 | 11536.8302 | 48.3024 | 13.4173 | -9.9 | -7.1 | 0.00014 | 0.00012 | відс.
16 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9145.8394 | 38.2918 | 10.6366 | 11536.8302 | 48.3024 | 13.4173
17 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9145.8394 | 38.2918 | 10.6366 | 11536.8302 | 48.3024 | 13.4173
18 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9145.8394 | 38.2918 | 10.6366 | 11536.8302 | 48.3024 | 13.4173
19 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9145.8394 | 38.2918 | 10.6366 | 11536.8302 | 48.3024 | 13.4173
20 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9145.8394 | 38.2918 | 10.6366 | 11536.8302 | 48.3024 | 13.4173
21 | 89.0137 | 5.2117 | 1.3027 | 0.1349 | 0.2137 | 0.0037 | 0.0576 | 0.0463 | 0.0825 | 0.0116 | 1.8222 | 2.0994 | 0.7588 | 8274.8401 | 34.6451 | 9.6236 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11539.0515 | 48.3117 | 13.4199 | -11.8 | -8.5
22 | [13 empty] | 8274.8401 | 34.6451 | 9.6236 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11539.0515 | 48.3117 | 13.4199
23 | [13 empty] | 8274.8401 | 34.6451 | 9.6236 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11539.0515 | 48.3117 | 13.4199
24 | [13 empty] | 8274.8401 | 34.6451 | 9.6236 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11539.0515 | 48.3117 | 13.4199
25 | [13 empty] | 8274.8401 | 34.6451 | 9.6236 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11539.0515 | 48.3117 | 13.4199
26 | [13 empty] | 8274.8401 | 34.6451 | 9.6236 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11539.0515 | 48.3117 | 13.4199
27 | [13 empty] | 8274.8401 | 34.6451 | 9.6236 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11539.0515 | 48.3117 | 13.4199
28 | 89.0347 | 5.1997 | 1.2475 | 0.1381 | 0.2194 | 0.0037 | 0.0575 | 0.0465 | 0.0762 | 0.012 | 1.8557 | 2.1091 | 0.7584 | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059 | -12.8 | -10.3
29 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
30 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
31 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9150.6641 | 38.312 | 10.6422
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-11-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9150.6641 | 38.312 | 10.6422
Вінницька | Лип`ятин (ГРС Краснопіль) | 9149.661 | 38.3078 | 10.6411
Вінницька | Тернівка (ГРС Райгородок) | 9149.7804 | 38.3083 | 10.6412
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" (КЗУ-1 км. 174) | 9151.9061 | 38.3172 | 10.6437
Житомирська | Безпечна (ГРС Краснопіль) | 9150.688 | 38.3121 | 10.6423
Житомирська | Березівка (ГРС Березівка) | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418
Житомирська | Маркуші (ГРС Маркуші) | 9150.2342 | 38.3102 | 10.6417
Житомирська | Райгородок (ГРС Райгородок) | 9150.5686 | 38.3116 | 10.6421
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-11-01