## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
2 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
3 | 96.1351 | 2.1084 | 0.6318 | 0.102 | 0.0899 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0095 | 0.0124 | 0.7008 | 0.1788 | 0.698 | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341 | -21.3
4 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
5 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
6 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
7 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
8 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
9 | [13 empty] | 8169.4374 | 34.2038 | 9.5011 | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
10 | 96.1692 | 2.0843 | 0.6151 | 0.0998 | 0.0876 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0095 | 0.0099 | 0.7179 | 0.1753 | 0.6976 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -21.1
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
16 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
17 | 95.9631 | 2.2272 | 0.6678 | 0.1065 | 0.0938 | 0.0012 | 0.0184 | 0.013 | 0.0102 | 0.0114 | 0.6978 | 0.1896 | 0.6995 | 8182.8844 | 34.2601 | 9.5167 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419 | -21.3
18 | [13 empty] | 8182.8844 | 34.2601 | 9.5167 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
19 | [13 empty] | 8182.8844 | 34.2601 | 9.5167 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
20 | [13 empty] | 8182.8844 | 34.2601 | 9.5167 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
21 | [13 empty] | 8182.8844 | 34.2601 | 9.5167 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
22 | [13 empty] | 8182.8844 | 34.2601 | 9.5167 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
23 | 95.8164 | 2.3026 | 0.6893 | 0.0996 | 0.1095 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0152 | 0.011 | 0.0064 | 0.7321 | 0.1968 | 0.7006 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.7 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31 | 95.8306 | 2.2969 | 0.6903 | 0.0989 | 0.1093 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0146 | 0.0108 | 0.0059 | 0.7257 | 0.196 | 0.7005 | 8190.1692 | 34.2906 | 9.5252 | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573 | 11902.8615 | 49.8349 | 13.843 | -21
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.8479 | 34.2432 | 9.512 | 9065.7066 | 37.9563 | 10.5434
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9065.7066 | 37.9563 | 10.5434
Вінницька | Бар" СОЮЗ" | 9065.8977 | 37.9571 | 10.5436
Вінницька | Дашкiвцi" СОЮЗ" (Ялтушківці) | 9065.9216 | 37.9572 | 10.5437
Вінницька | Жмеринка" СОЮЗ" | 9065.7544 | 37.9565 | 10.5435
Вінницька | Красне"СОЮЗ" | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата