## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6775 | 2.3843 | 0.7781 | 0.1281 | 0.1116 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0155 | 0.012 | 0.0095 | 0.6634 | 0.1966 | 0.7025 | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699 | -11.7
2 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
3 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
4 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
5 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
6 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
7 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
8 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
9 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
10 | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11926.0057 | 49.9318 | 13.8699
11 | 95.6369 | 2.414 | 0.7731 | 0.1263 | 0.1101 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0151 | 0.0112 | 0.0116 | 0.651 | 0.2277 | 0.7028 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -11.9 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
21 | 95.5072 | 2.5255 | 0.8062 | 0.116 | 0.1282 | 0.0019 | 0.0221 | 0.0168 | 0.0102 | 0.0049 | 0.6407 | 0.2203 | 0.7038 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11.8
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | 95.862 | 2.2594 | 0.7088 | 0.1036 | 0.1125 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0158 | 0.0108 | 0.0069 | 0.7038 | 0.1943 | 0.7006 | 8193.9191 | 34.3063 | 9.5295 | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562 | 11907.6623 | 49.855 | 13.8486 | -11.1
29 | [13 empty] | 8193.9191 | 34.3063 | 9.5295 | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562 | 11907.6623 | 49.855 | 13.8486
30 | [13 empty] | 8193.9191 | 34.3063 | 9.5295 | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562 | 11907.6623 | 49.855 | 13.8486
31 | [13 empty] | 8193.9191 | 34.3063 | 9.5295 | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562 | 11907.6623 | 49.855 | 13.8486
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Вінницька | Могилів-Подільський | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата