## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №209 | [18 empty] | Маршрут №209
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава - Мінськ"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.853 | 3.2173 | 0.9253 | 0.1289 | 0.1459 | 0.0021 | 0.0309 | 0.0236 | 0.0235 | 0.0047 | 0.9571 | 0.6876 | 0.716 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
2 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
4 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
5 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
6 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
7 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
8 | 92.9805 | 3.5388 | 0.956 | 0.1245 | 0.1547 | 0.0024 | 0.0365 | 0.0289 | 0.0343 | 0.0043 | 1.1467 | 0.9924 | 0.725 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675 | -9.8 | -10.7
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
12 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
13 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
14 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
15 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
16 | 91.9212 | 3.9321 | 1.0326 | 0.1235 | 0.1689 | 0.003 | 0.0416 | 0.0334 | 0.0407 | 0.0038 | 1.3393 | 1.3599 | 0.7341 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -7 | -8.8
17 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
22 | 93.8317 | 3.1187 | 0.8659 | 0.1172 | 0.1406 | 0.0021 | 0.0332 | 0.0264 | 0.0378 | 0.0048 | 1.026 | 0.7954 | 0.7182 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -3.4 | -3.1 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
29 | 91.2538 | 4.2036 | 1.162 | 0.1326 | 0.1922 | 0.0033 | 0.0484 | 0.0395 | 0.0483 | 0.004 | 1.4547 | 1.5133 | 0.7401 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528 | -7 | -8.5
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
31 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.6058 | 34.4599 | 9.5722 | 9121.6205 | 38.1904 | 10.6084
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №209
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №209 |  | 9121.6205 | 38.1904 | 10.6084
Волинська | Горохів | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
Волинська | Охнівка | 9123.9373 | 38.2001 | 10.6111
Волинська | Сенкевичівка | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091
Волинська | Терешківці | 9119.9485 | 38.1834 | 10.6065
Волинська | Турійськ | 9123.5551 | 38.1985 | 10.6107
Волинська | Туропін | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата