## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11568.3101 | 48.4342 | 13.4539
2 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11568.3101 | 48.4342 | 13.4539
3 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11568.3101 | 48.4342 | 13.4539
4 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11568.3101 | 48.4342 | 13.4539
5 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11568.3101 | 48.4342 | 13.4539
6 | [13 empty] | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11568.3101 | 48.4342 | 13.4539
7 | 89.2857 | 5.1656 | 1.1763 | 0.1265 | 0.1978 | 0.0037 | 0.0521 | 0.0415 | 0.0799 | 0.006 | 1.7701 | 2.0947 | 0.756 | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118 | -9.7 | -8.9 | 0.00016 | 0.00012 | відс.
8 | [13 empty] | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118
9 | [13 empty] | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118
10 | [13 empty] | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118
11 | [13 empty] | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118
12 | [13 empty] | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118
13 | [13 empty] | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118
14 | [13 empty] | 8253.3917 | 34.5553 | 9.5987 | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254 | 11532.0533 | 48.2824 | 13.4118
15 | 89.2117 | 5.2048 | 1.2278 | 0.1297 | 0.2022 | 0.0036 | 0.0516 | 0.0411 | 0.075 | 0.0064 | 1.803 | 2.0431 | 0.7563 | 8263.3516 | 34.597 | 9.6103 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11542.8013 | 48.3274 | 13.4243 | -9.9 | -7.7
16 | [13 empty] | 8263.3516 | 34.597 | 9.6103 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11542.8013 | 48.3274 | 13.4243
17 | [13 empty] | 8263.3516 | 34.597 | 9.6103 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11542.8013 | 48.3274 | 13.4243
18 | [13 empty] | 8263.3516 | 34.597 | 9.6103 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11542.8013 | 48.3274 | 13.4243
19 | [13 empty] | 8263.3516 | 34.597 | 9.6103 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11542.8013 | 48.3274 | 13.4243
20 | [13 empty] | 8263.3516 | 34.597 | 9.6103 | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379 | 11542.8013 | 48.3274 | 13.4243
21 | 89.116 | 5.2749 | 1.2682 | 0.133 | 0.2113 | 0.0036 | 0.0556 | 0.0449 | 0.077 | 0.0059 | 1.7822 | 2.0275 | 0.7574 | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442 | -10.4 | -7.4
22 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
23 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
24 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
25 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
26 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
27 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11558.0636 | 48.3913 | 13.442
28 | 89.0646 | 5.2383 | 1.2411 | 0.1369 | 0.2165 | 0.0036 | 0.0567 | 0.0455 | 0.0733 | 0.0079 | 1.8442 | 2.0714 | 0.7578 | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9150.8552 | 38.3128 | 10.6424 | 11536.7108 | 48.3019 | 13.4172 | -12 | -10.1
29 | [13 empty] | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9150.8552 | 38.3128 | 10.6424 | 11536.7108 | 48.3019 | 13.4172
30 | [13 empty] | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9150.8552 | 38.3128 | 10.6424 | 11536.7108 | 48.3019 | 13.4172
31 | [13 empty] | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9150.8552 | 38.3128 | 10.6424 | 11536.7108 | 48.3019 | 13.4172
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8269.2989 | 34.6219 | 9.6172 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-11-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453
Житомирська | Верхівня (ГРС Верхівня) | 9153.387 | 38.3234 | 10.6454
Житомирська | Квітневе (ГРС Квітневе) | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456
Житомирська | Крилівка (ГРС Крилівка) | 9153.2198 | 38.3227 | 10.6452
Житомирська | Ружин (ГРС Ружин (Житомир.обл.)) | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457
Житомирська | Чорнорудка (ГРС Чорнорудка) | 9152.8615 | 38.3212 | 10.6448
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-11-01