## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.3574 | 34.6682 | 9.6301 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
2 | [13 empty] | 8280.3574 | 34.6682 | 9.6301 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
3 | [13 empty] | 8280.3574 | 34.6682 | 9.6301 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
4 | [13 empty] | 8280.3574 | 34.6682 | 9.6301 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
5 | [13 empty] | 8280.3574 | 34.6682 | 9.6301 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
6 | [13 empty] | 8280.3574 | 34.6682 | 9.6301 | 9165.1382 | 38.3726 | 10.6591 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
7 | 89.2607 | 5.1738 | 1.1816 | 0.1257 | 0.195 | 0.0036 | 0.0513 | 0.0403 | 0.0772 | 0.0081 | 1.7437 | 2.139 | 0.7563 | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051 | -10.2 | -9.7
8 | [13 empty] | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051
9 | [13 empty] | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051
10 | [13 empty] | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051
11 | [13 empty] | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051
12 | [13 empty] | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051
13 | [13 empty] | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051
14 | [13 empty] | 8250.9794 | 34.5452 | 9.5959 | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223 | 11526.2971 | 48.2583 | 13.4051
15 | 89.1537 | 5.1732 | 1.2481 | 0.13 | 0.2027 | 0.0036 | 0.0532 | 0.0436 | 0.0804 | 0.0064 | 1.7744 | 2.1308 | 0.7575 | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359 | 11531.5756 | 48.2804 | 13.4112 | -9.6 | -7.6
16 | [13 empty] | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359 | 11531.5756 | 48.2804 | 13.4112
17 | [13 empty] | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359 | 11531.5756 | 48.2804 | 13.4112
18 | [13 empty] | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359 | 11531.5756 | 48.2804 | 13.4112
19 | [13 empty] | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359 | 11531.5756 | 48.2804 | 13.4112
20 | [13 empty] | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9145.2662 | 38.2894 | 10.6359 | 11531.5756 | 48.2804 | 13.4112
21 | 89.0774 | 5.1838 | 1.2823 | 0.1339 | 0.2132 | 0.0037 | 0.058 | 0.0467 | 0.0818 | 0.0068 | 1.7945 | 2.1179 | 0.7584 | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477 | 11537.3795 | 48.3047 | 13.418 | -9.5 | -7.7 | 0.00013 | 0.00011 | відс.
22 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477 | 11537.3795 | 48.3047 | 13.418
23 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477 | 11537.3795 | 48.3047 | 13.418
24 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477 | 11537.3795 | 48.3047 | 13.418
25 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477 | 11537.3795 | 48.3047 | 13.418
26 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477 | 11537.3795 | 48.3047 | 13.418
27 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.3455 | 38.3316 | 10.6477 | 11537.3795 | 48.3047 | 13.418
28 | 89.0409 | 5.1958 | 1.2396 | 0.1375 | 0.2182 | 0.0036 | 0.0575 | 0.0467 | 0.0754 | 0.0081 | 1.842 | 2.1348 | 0.7584 | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11523.4787 | 48.2465 | 13.4018 | -12 | -9.9
29 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11523.4787 | 48.2465 | 13.4018
30 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11523.4787 | 48.2465 | 13.4018
31 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11523.4787 | 48.2465 | 13.4018
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8264.307 | 34.601 | 9.6114 | 9147.7502 | 38.2998 | 10.6388
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-11-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9147.7502 | 38.2998 | 10.6388
Житомирська | Брівки (ГРС Брівки) | 9146.4127 | 38.2942 | 10.6373
Житомирська | Голуб`ятин (ГРС Голуб`ятин) | 9148.61 | 38.3034 | 10.6398
Житомирська | Почуйки (ГРС Почуйки) | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443
Київська | Єрчики (ГРС Голуб`ятин) | 9145.3856 | 38.2899 | 10.6361
Київська | Антонів (ГРС Антонів) | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374
Київська | Володарка (ГРС Володарка) | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639
Київська | Сквира (ГРС Сквира) | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379
Київська | Шамраївка (ГРС Шамраївка) | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374
В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-11-01