## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №678 | [18 empty] | Маршрут №678
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Запоріжгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ і К"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.4601 | 4.1131 | 1.0369 | 0.1347 | 0.2522 | 0.01 | 0.0559 | 0.0503 | 0.1236 |  | 1.4611 | 0.3021 | 0.7285 | 8368.3721 | 35.0367 | 9.7324 | 9270.1587 | 38.8123 | 10.7812 | 11919.939 | 49.9064 | 13.8629
2 | 92.7489 | 4.0853 | 0.9704 | 0.1175 | 0.2071 | 0.0108 | 0.0395 | 0.0394 | 0.1281 |  | 1.3761 | 0.2769 | 0.7252 | 8350.5065 | 34.9619 | 9.7116 | 9251.3854 | 38.7337 | 10.7594 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657 | -8.3 | -6.4
3 | 93.5815 | 3.5085 | 0.9942 | 0.1296 | 0.1898 | 0.0076 | 0.0325 | 0.0315 | 0.1225 |  | 1.1171 | 0.2852 | 0.7203 | 8330.2523 | 34.8771 | 9.6881 | 9230.4625 | 38.6461 | 10.735 | 11936.4672 | 49.9756 | 13.8821
4 | 93.6815 | 3.4658 | 0.991 | 0.1314 | 0.1877 | 0.0062 | 0.0358 | 0.0295 | 0.1117 |  | 1.0753 | 0.2841 | 0.7194 | 8327.1473 | 34.8641 | 9.6845 | 9227.262 | 38.6327 | 10.7313 | 11939.2617 | 49.9873 | 13.8854
5 | 93.4277 | 3.598 | 1.0198 | 0.1356 | 0.1985 | 0.0069 | 0.038 | 0.032 | 0.1057 |  | 1.1446 | 0.2932 | 0.7212 | 8335.0293 | 34.8971 | 9.6936 | 9235.4544 | 38.667 | 10.7408 | 11935.1057 | 49.9699 | 13.8805
6 | 93.4294 | 3.574 | 1.0156 | 0.1338 | 0.2057 | 0.0079 | 0.0387 | 0.035 | 0.1034 |  | 1.1675 | 0.289 | 0.7212 | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9233.1615 | 38.6574 | 10.7382 | 11932.0485 | 49.9571 | 13.877
7 | 93.9775 | 3.2449 | 0.9721 | 0.1311 | 0.193 | 0.0065 | 0.0357 | 0.0338 | 0.1013 |  | 1.0207 | 0.2834 | 0.7175 | 8314.2735 | 34.8102 | 9.6695 | 9213.6478 | 38.5757 | 10.7155 | 11937.4942 | 49.9799 | 13.8833
8 | 94.1822 | 3.1553 | 0.9261 | 0.1243 | 0.1795 | 0.0061 | 0.034 | 0.0303 | 0.098 |  | 1.0002 | 0.264 | 0.7155 | 8299.9428 | 34.7502 | 9.6528 | 9198.4094 | 38.5119 | 10.6978 | 11934.2459 | 49.9663 | 13.8795
9 | 93.9737 | 3.2366 | 0.9568 | 0.1277 | 0.1862 | 0.0081 | 0.0319 | 0.0288 | 0.0941 |  | 1.0848 | 0.2713 | 0.7169 | 8301.7819 | 34.7579 | 9.655 | 9200.1052 | 38.519 | 10.6997 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688
10 | 93.7326 | 3.4232 | 0.9442 | 0.1244 | 0.1941 | 0.0077 | 0.0349 | 0.0331 | 0.0967 |  | 1.1421 | 0.267 | 0.7184 | 8311.0014 | 34.7965 | 9.6657 | 9209.8024 | 38.5596 | 10.711 | 11925.1936 | 49.9284 | 13.869 | -8.4 | -6.3
11 | 95.0641 | 2.5952 | 0.8374 | 0.1164 | 0.1478 | 0.0195 | 0.0203 | 0.0214 | 0.0909 |  | 0.8426 | 0.2444 | 0.7091 | 8256.234 | 34.5672 | 9.602 | 9152.145 | 38.3182 | 10.6439 | 11928.227 | 49.9411 | 13.8725
12 | 94.1436 | 3.2046 | 0.8987 | 0.1193 | 0.1607 | 0.0228 | 0.0258 | 0.0221 | 0.0791 |  | 1.0575 | 0.2658 | 0.7148 | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9181.8574 | 38.4426 | 10.6785 | 11918.7209 | 49.9013 | 13.8615
13 | 93.1313 | 3.8339 | 0.9547 | 0.1183 | 0.1963 | 0.0504 | 0.0319 | 0.0291 | 0.0763 |  | 1.2991 | 0.2787 | 0.722 | 8326.2397 | 34.8603 | 9.6834 | 9225.614 | 38.6258 | 10.7294 | 11915.592 | 49.8882 | 13.8578
14 | 92.8774 | 3.9659 | 0.9806 | 0.1208 | 0.2054 | 0.0701 | 0.0337 | 0.0362 | 0.0819 |  | 1.3478 | 0.2802 | 0.7244 | 8344.5831 | 34.9371 | 9.7048 | 9245.1038 | 38.7074 | 10.7521 | 11921.1571 | 49.9115 | 13.8643
15 | 93.1377 | 3.8092 | 0.9753 | 0.1207 | 0.2065 | 0.0406 | 0.0348 | 0.0381 | 0.0901 |  | 1.2662 | 0.2808 | 0.7227 | 8336.8684 | 34.9048 | 9.6958 | 9237.1025 | 38.6739 | 10.7428 | 11925.1936 | 49.9284 | 13.869
16 | 93.8544 | 3.3854 | 0.9358 | 0.1188 | 0.1878 | 0.0072 | 0.0297 | 0.0349 | 0.0974 | 0.0087 | 1.0748 | 0.2651 | 0.7174 | 8310.2132 | 34.7932 | 9.6648 | 9209.1814 | 38.557 | 10.7103 | 11932.2635 | 49.958 | 13.8772 | -8.7 | -5.7 | 0,0002 | 0,0002 | відсутні
17 | 94.0958 | 3.2267 | 0.9099 | 0.1182 | 0.1779 | 0.0084 | 0.0287 | 0.031 | 0.0989 |  | 1.0426 | 0.2619 | 0.7158 | 8297.4827 | 34.7399 | 9.65 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11928.5614 | 49.9425 | 13.8729
18 | 94.2909 | 3.0854 | 0.8998 | 0.1176 | 0.1753 | 0.0239 | 0.0238 | 0.0297 | 0.0963 |  | 0.9987 | 0.2586 | 0.7147 | 8292.037 | 34.7171 | 9.6436 | 9189.9543 | 38.4765 | 10.6879 | 11930.5199 | 49.9507 | 13.8752
19 | 94.3113 | 3.0952 | 0.8872 | 0.115 | 0.1698 | 0.0247 | 0.0229 | 0.0276 | 0.0928 |  | 0.999 | 0.2545 | 0.7142 | 8288.2393 | 34.7012 | 9.6392 | 9185.9178 | 38.4596 | 10.6832 | 11928.8957 | 49.9439 | 13.8733
20 | 94.2708 | 3.1185 | 0.8993 | 0.1149 | 0.1702 | 0.0269 | 0.0227 | 0.0269 | 0.0887 |  | 1.005 | 0.2561 | 0.7145 | 8289.6963 | 34.7073 | 9.6409 | 9187.4225 | 38.4659 | 10.685 | 11928.848 | 49.9437 | 13.8733
21 | 93.5692 | 3.6037 | 0.9859 | 0.1201 | 0.1778 | 0.0066 | 0.0323 | 0.0302 | 0.0874 |  | 1.1142 | 0.2726 | 0.7191 | 8320.9612 | 34.8382 | 9.6773 | 9220.5265 | 38.6045 | 10.7235 | 11933.3622 | 49.9626 | 13.8785
22 | 93.0406 | 3.9565 | 1.0498 | 0.1228 | 0.1802 | 0.0067 | 0.0353 | 0.0305 | 0.0849 |  | 1.2157 | 0.277 | 0.7226 | 8343.5322 | 34.9327 | 9.7035 | 9244.3634 | 38.7043 | 10.7512 | 11935.3685 | 49.971 | 13.8808
23 | 92.9845 | 3.9974 | 1.0661 | 0.1243 | 0.1838 | 0.0066 | 0.035 | 0.0321 | 0.0833 |  | 1.2192 | 0.2677 | 0.723 | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9250.5972 | 38.7304 | 10.7584 | 11939.9782 | 49.9903 | 13.8862
24 | 92.9845 | 3.9974 | 1.0661 | 0.1243 | 0.1838 | 0.0066 | 0.035 | 0.0321 | 0.0833 |  | 1.2192 | 0.2677 | 0.723 | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9250.5972 | 38.7304 | 10.7584 | 11939.9782 | 49.9903 | 13.8862
25 | 92.9845 | 3.9974 | 1.0661 | 0.1243 | 0.1838 | 0.0066 | 0.035 | 0.0321 | 0.0833 |  | 1.2192 | 0.2677 | 0.723 | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9250.5972 | 38.7304 | 10.7584 | 11939.9782 | 49.9903 | 13.8862 | -8.9 | -6.5
26 | 92.9845 | 3.9974 | 1.0661 | 0.1243 | 0.1838 | 0.0066 | 0.035 | 0.0321 | 0.0833 |  | 1.2192 | 0.2677 | 0.723 | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9250.5972 | 38.7304 | 10.7584 | 11939.9782 | 49.9903 | 13.8862
27 | 92.9845 | 3.9974 | 1.0661 | 0.1243 | 0.1838 | 0.0066 | 0.035 | 0.0321 | 0.0833 |  | 1.2192 | 0.2677 | 0.723 | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9250.5972 | 38.7304 | 10.7584 | 11939.9782 | 49.9903 | 13.8862
28 | 92.9845 | 3.9974 | 1.0661 | 0.1243 | 0.1838 | 0.0066 | 0.035 | 0.0321 | 0.0833 |  | 1.2192 | 0.2677 | 0.723 | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9250.5972 | 38.7304 | 10.7584 | 11939.9782 | 49.9903 | 13.8862
29 | 92.6448 | 4.1204 | 1.0365 | 0.1205 | 0.2006 | 0.1176 | 0.015 | 0.0279 | 0.0926 |  | 1.3431 | 0.281 | 0.7267 | 8368.8737 | 35.0388 | 9.733 | 9271.1619 | 38.8165 | 10.7824 | 11936.1805 | 49.9744 | 13.8818
30 | 92.5291 | 4.1537 | 0.9878 | 0.1149 | 0.2099 | 0.1823 | 0.0013 | 0.0218 | 0.105 |  | 1.4043 | 0.2899 | 0.7282 | 8374.821 | 35.0637 | 9.7399 | 9277.3241 | 38.8423 | 10.7895 | 11931.5947 | 49.9552 | 13.8764
31 | 92.527 | 4.1547 | 0.9882 | 0.115 | 0.2099 | 0.1823 | 0.0013 | 0.0218 | 0.1051 |  | 1.4046 | 0.2901 | 0.7282 | 8374.9165 | 35.0641 | 9.74 | 9277.4196 | 38.8427 | 10.7896 | 11931.5708 | 49.9551 | 13.8764
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8330.3479 | 34.8775 | 9.6882 | 9230.3909 | 38.6458 | 10.7349
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №678
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №678 |  | 9230.3909 | 38.6458 | 10.7349
Запорізька | АГНКС Філія №2 ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ І К" | 0 | 0 | 0
Запорізька | АГНКС м.Бердянськ | 9225.5901 | 38.6257 | 10.7294
Запорізька | Андріївка | 9230.367 | 38.6457 | 10.7349
Запорізька | Бердянськ (місто) | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348
Запорізька | Дмитрівка | 9230.6058 | 38.6467 | 10.7352
Запорізька | Маринівка | 9231.5135 | 38.6505 | 10.7363
Запорізька | Осіпенко | 9230.1759 | 38.6449 | 10.7347
Запорізька | Росія /Стара Петрівка | 9230.1282 | 38.6447 | 10.7346
Запорізька | Україна / с.Миколаївка | 9229.8177 | 38.6434 | 10.7343
Запорізька | Червоне Поле (Червоне Поле) | 9227.7158 | 38.6346 | 10.7318
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата