## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1605 | 5.1375 | 1.3061 | 0.1431 | 0.2294 | 0.0014 | 0.061 | 0.0481 | 0.0455 | 0.0087 | 1.769 | 2.0896 | 0.7574 | 8269.6332 | 34.6233 | 9.6176 | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456 | 11542.8491 | 48.3276 | 13.4243 | -7.5 | -4.8
2 | [13 empty] | 8269.6332 | 34.6233 | 9.6176 | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456 | 11542.8491 | 48.3276 | 13.4243
3 | [13 empty] | 8269.6332 | 34.6233 | 9.6176 | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456 | 11542.8491 | 48.3276 | 13.4243
4 | [13 empty] | 8269.6332 | 34.6233 | 9.6176 | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456 | 11542.8491 | 48.3276 | 13.4243
5 | [13 empty] | 8269.6332 | 34.6233 | 9.6176 | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456 | 11542.8491 | 48.3276 | 13.4243
6 | [13 empty] | 8269.6332 | 34.6233 | 9.6176 | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456 | 11542.8491 | 48.3276 | 13.4243
7 | [13 empty] | 8269.6332 | 34.6233 | 9.6176 | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456 | 11542.8491 | 48.3276 | 13.4243
8 | 89.365 | 5.1138 | 1.1842 | 0.1271 | 0.1993 | 0.0013 | 0.0552 | 0.0426 | 0.0502 | 0.0081 | 1.763 | 2.0902 | 0.7549 | 8243.5752 | 34.5142 | 9.5873 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059 | -8.3 | -6.5
9 | [13 empty] | 8243.5752 | 34.5142 | 9.5873 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
10 | [13 empty] | 8243.5752 | 34.5142 | 9.5873 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
11 | [13 empty] | 8243.5752 | 34.5142 | 9.5873 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
12 | [13 empty] | 8243.5752 | 34.5142 | 9.5873 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
13 | [13 empty] | 8243.5752 | 34.5142 | 9.5873 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
14 | [13 empty] | 8243.5752 | 34.5142 | 9.5873 | 9125.7047 | 38.2075 | 10.6132 | 11527.0375 | 48.2614 | 13.4059
15 | 89.249 | 5.1436 | 1.2196 | 0.1304 | 0.2048 | 0.001 | 0.0573 | 0.0443 | 0.0506 | 0.0088 | 1.7943 | 2.0962 | 0.756 | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11526.6076 | 48.2596 | 13.4054 | -8 | -5.6
16 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11526.6076 | 48.2596 | 13.4054
17 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11526.6076 | 48.2596 | 13.4054
18 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11526.6076 | 48.2596 | 13.4054
19 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11526.6076 | 48.2596 | 13.4054
20 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11526.6076 | 48.2596 | 13.4054
21 | [13 empty] | 8249.403 | 34.5386 | 9.5941 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203 | 11526.6076 | 48.2596 | 13.4054
22 | 89.3166 | 5.0728 | 1.2662 | 0.1323 | 0.2125 | 0.0012 | 0.0589 | 0.0465 | 0.048 | 0.008 | 1.7734 | 2.0635 | 0.7558 | 8257.07 | 34.5707 | 9.603 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193 | -8.1 | -4.8 | <0,0002 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8257.07 | 34.5707 | 9.603 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193
24 | [13 empty] | 8257.07 | 34.5707 | 9.603 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193
25 | [13 empty] | 8257.07 | 34.5707 | 9.603 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193
26 | [13 empty] | 8257.07 | 34.5707 | 9.603 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193
27 | [13 empty] | 8257.07 | 34.5707 | 9.603 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193
28 | [13 empty] | 8257.07 | 34.5707 | 9.603 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11538.5021 | 48.3094 | 13.4193
29 | 88.9549 | 5.2221 | 1.3083 | 0.1396 | 0.2214 | 0.0008 | 0.0603 | 0.0487 | 0.048 | 0.0097 | 1.8316 | 2.1546 | 0.7589 | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11522.8816 | 48.244 | 13.4011 | -8.8 | -5.6
30 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11522.8816 | 48.244 | 13.4011
31 | [13 empty] | 8263.3755 | 34.5971 | 9.6103 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11522.8816 | 48.244 | 13.4011
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.3264 | 34.5634 | 9.6009 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | Беньківці | 9138.6502 | 38.2617 | 10.6283
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9138.889 | 38.2627 | 10.6285
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9138.889 | 38.2627 | 10.6285
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата