## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №415 | [18 empty] | Маршрут №415
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8188.0196 | 34.2816 | 9.5227 | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483
2 | 95.6814 | 2.4115 | 0.7566 | 0.1149 | 0.1137 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0123 | 0.0026 | 0.6668 | 0.2029 | 0.7022 | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668 | -15.8 | -14.1
3 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668
4 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668
5 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668
6 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668
7 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668
8 | [13 empty] | 8214.6032 | 34.3929 | 9.5536 | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668 | -16.5 | -14.3 | 0,000117 | 0,000115 | 0,0000
9 | 96.1271 | 2.1279 | 0.6449 | 0.0977 | 0.0955 | 0.0015 | 0.0184 | 0.013 | 0.0114 | 0.0026 | 0.6822 | 0.1778 | 0.6982 | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426 | -18.3 | -12.3
10 | [13 empty] | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426
11 | [13 empty] | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426
12 | [13 empty] | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426
13 | [13 empty] | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426
14 | [13 empty] | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426
15 | [13 empty] | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426
16 | [13 empty] | 8175.8385 | 34.2306 | 9.5085 | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396 | 11902.4794 | 49.8333 | 13.8426
17 | 96.0347 | 2.1882 | 0.6727 | 0.1015 | 0.0992 | 0.0022 | 0.0185 | 0.0133 | 0.0113 | 0.0023 | 0.6703 | 0.1858 | 0.6991 | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11908.0445 | 49.8566 | 13.8491 | -11.9 | -10.1
18 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11908.0445 | 49.8566 | 13.8491
19 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11908.0445 | 49.8566 | 13.8491
20 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11908.0445 | 49.8566 | 13.8491
21 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11908.0445 | 49.8566 | 13.8491
22 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11908.0445 | 49.8566 | 13.8491
23 | [13 empty] | 8185.0818 | 34.2693 | 9.5193 | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512 | 11908.0445 | 49.8566 | 13.8491
24 | 96.2462 | 2.0486 | 0.6196 | 0.0928 | 0.0912 | 0.0015 | 0.0172 | 0.0122 | 0.0111 | 0.0031 | 0.6855 | 0.171 | 0.6972 | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11897.0815 | 49.8107 | 13.8363 | -12.5 | -11
25 | [13 empty] | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11897.0815 | 49.8107 | 13.8363
26 | [13 empty] | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11897.0815 | 49.8107 | 13.8363
27 | [13 empty] | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11897.0815 | 49.8107 | 13.8363
28 | [13 empty] | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11897.0815 | 49.8107 | 13.8363
29 | [13 empty] | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11897.0815 | 49.8107 | 13.8363 |  |  | 0,000142 | 0,000141 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527 | 11897.0815 | 49.8107 | 13.8363
31 | 95.5224 | 2.5787 | 0.7778 | 0.1174 | 0.114 | 0.0018 | 0.0211 | 0.015 | 0.0121 | 0.0023 | 0.6224 | 0.215 | 0.7034 | 8230.9641 | 34.4614 | 9.5726 | 9121.5966 | 38.1903 | 10.6084 | 11936.1089 | 49.9741 | 13.8817 | -15.6 | -14.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8186.7298 | 34.2762 | 9.5212 | 9074.114 | 37.9915 | 10.5532
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №415
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №415 |  | 9074.114 | 37.9915 | 10.5532
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9074.8544 | 37.9946 | 10.5541
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9075.1172 | 37.9957 | 10.5544
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9072.9675 | 37.9867 | 10.5519
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9074.2334 | 37.992 | 10.5533
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9073.8274 | 37.9903 | 10.5529
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9073.3975 | 37.9885 | 10.5524
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9072.9675 | 37.9867 | 10.5519
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9075.3799 | 37.9968 | 10.5547
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9072.9675 | 37.9867 | 10.5519
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9074.4484 | 37.9929 | 10.5536
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9073.708 | 37.9898 | 10.5527
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9072.9198 | 37.9865 | 10.5518
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9073.6602 | 37.9896 | 10.5527
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9073.7319 | 37.9899 | 10.5528
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9076.8846 | 38.0031 | 10.5564
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9074.2812 | 37.9922 | 10.5534
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Баситюк В.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата