## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №637 | [18 empty] | Маршрут №637
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
3 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
4 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | 93.81 | 2.9798 | 0.9852 | 0.134 | 0.2181 | 0.0088 | 0.0658 | 0.051 | 0.1248 | 0.0053 | 1.3242 | 0.293 | 0.7201 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -9.8 | -6.7
8 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
9 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
10 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
11 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
12 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
13 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
14 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
15 | 93.2341 | 3.1313 | 1.4655 | 0.1595 | 0.1994 | 0.0037 | 0.0453 | 0.0365 | 0.1433 | 0.0055 | 1.3333 | 0.2426 | 0.7258 | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -10.6 | -7.2
16 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
17 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
18 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
19 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
20 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
21 | 87.5925 | 8.3342 | 2.2644 | 0.1849 | 0.1454 | 0.0031 | 0.0128 | 0.0099 | 0.0381 | 0.0071 | 1.312 | 0.0956 | 0.759 | 8753.7022 | 36.65 | 10.1806 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12193.0832 | 51.05 | 14.1806 | -10.7 | -8.9
22 | [13 empty] | 8753.7022 | 36.65 | 10.1806 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12193.0832 | 51.05 | 14.1806
23 | [13 empty] | 8753.7022 | 36.65 | 10.1806 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12193.0832 | 51.05 | 14.1806
24 | [13 empty] | 8753.7022 | 36.65 | 10.1806 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12193.0832 | 51.05 | 14.1806
25 | 86.3695 | 9.339 | 2.5292 | 0.1991 | 0.1505 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0101 | 0.0059 | 0.0068 | 1.329 | 0.053 | 0.7668 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 9775.9627 | 40.93 | 11.3694 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472 | -12.4 | -7.8
26 | [13 empty] | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 9775.9627 | 40.93 | 11.3694 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
27 | [13 empty] | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 9775.9627 | 40.93 | 11.3694 | 12250.4062 | 51.29 | 14.2472
28 | 88.0577 | 6.7713 | 1.9159 | 0.1873 | 0.1819 | 0.0006 | 0.029 | 0.0219 | 0.019 | 0.0066 | 2.6035 | 0.2053 | 0.7541 | 8507.691 | 35.62 | 9.8944 | 9412.9169 | 39.41 | 10.9472 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -15.2 | -13.6
29 | [13 empty] | 8507.691 | 35.62 | 9.8944 | 9412.9169 | 39.41 | 10.9472 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
30 | [13 empty] | 8507.691 | 35.62 | 9.8944 | 9412.9169 | 39.41 | 10.9472 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
31 | [13 empty] | 8507.691 | 35.62 | 9.8944 | 9412.9169 | 39.41 | 10.9472 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8470.2638 | 35.4633 | 9.8509 | 9375.5614 | 39.2536 | 10.9038
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №637
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №637 |  | 9375.5614 | 39.2536 | 10.9038
Луганська | Зоря (Новопсков)/Піски | 9375.5614 | 39.2536 | 10.9038
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата