## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
2 | 98.8303 | 0.235 | 0.0644 | 0.0324 | 0.0102 | 0.0016 | 0.0123 | 0.003 | 0.0098 | 0.0055 | 0.5854 | 0.2102 | 0.6772 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
3 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
4 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 | -8.4 | -3
5 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
6 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
7 | 98.8058 | 0.2237 | 0.0614 | 0.0343 | 0.01 | 0.0019 | 0.0126 | 0.0034 | 0.012 | 0.0063 | 0.6268 | 0.2019 | 0.6773 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
8 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
9 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
10 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
11 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -8.1 | -2.9
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
15 | 98.8586 | 0.2207 | 0.0609 | 0.0314 | 0.01 | 0.0018 | 0.0108 | 0.0032 | 0.0076 | 0.0064 | 0.5925 | 0.1961 | 0.6768 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
16 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
17 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
18 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 | -8.2 | -3.2
19 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
20 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
21 | 98.9821 | 0.1935 | 0.0493 | 0.0241 | 0.0074 | 0.0018 | 0.0087 | 0.0022 | 0.0076 | 0.0053 | 0.5268 | 0.1912 | 0.6759 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
22 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
23 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
24 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
25 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -8.5 | -5.1
26 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
27 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
28 | 99.0411 | 0.1885 | 0.0474 | 0.0251 | 0.0076 | 0.0007 | 0.0093 | 0.0024 | 0.0081 | 0.0038 | 0.4788 | 0.1872 | 0.6756 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
29 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
30 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
31 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7957.3184 | 33.3157 | 9.2544 | 8833.1663 | 36.9827 | 10.273
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8833.1663 | 36.9827 | 10.273
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8833.1663 | 36.9827 | 10.273
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата