## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.1739 | 2.7545 | 0.2282 | 0.016 | 0.0246 | 0.0027 | 0.0069 | 0.0027 | 0.0036 | 0.0085 | 2.6906 | 0.0878 | 0.7026 | 7973.6315 | 33.384 | 9.2733 | 8839.9017 | 37.0109 | 10.2808 | 11574.0663 | 48.4583 | 13.4606 | -11.3 | -14.2
2 | [13 empty] | 7973.6315 | 33.384 | 9.2733 | 8839.9017 | 37.0109 | 10.2808 | 11574.0663 | 48.4583 | 13.4606
3 | [13 empty] | 7973.6315 | 33.384 | 9.2733 | 8839.9017 | 37.0109 | 10.2808 | 11574.0663 | 48.4583 | 13.4606
4 | [13 empty] | 7973.6315 | 33.384 | 9.2733 | 8839.9017 | 37.0109 | 10.2808 | 11574.0663 | 48.4583 | 13.4606
5 | [13 empty] | 7973.6315 | 33.384 | 9.2733 | 8839.9017 | 37.0109 | 10.2808 | 11574.0663 | 48.4583 | 13.4606
6 | [13 empty] | 7973.6315 | 33.384 | 9.2733 | 8839.9017 | 37.0109 | 10.2808 | 11574.0663 | 48.4583 | 13.4606
7 | [13 empty] | 7973.6315 | 33.384 | 9.2733 | 8839.9017 | 37.0109 | 10.2808 | 11574.0663 | 48.4583 | 13.4606
8 | 94.0739 | 2.7451 | 0.2277 | 0.0143 | 0.0227 | 0.0024 | 0.0054 | 0.0018 | 0.0059 | 0.0095 | 2.8145 | 0.0768 | 0.703 | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396 | -16.2 | -17.6
9 | [13 empty] | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396
10 | [13 empty] | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396
11 | [13 empty] | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396
12 | [13 empty] | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396
13 | [13 empty] | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396
14 | [13 empty] | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396
15 | [13 empty] | 7963.2656 | 33.3406 | 9.2613 | 8828.4371 | 36.9629 | 10.2675 | 11555.9856 | 48.3826 | 13.4396
16 | 93.5624 | 2.8037 | 0.2433 | 0.0151 | 0.0258 | 0.0029 | 0.0073 | 0.0032 | 0.0085 | 0.0127 | 3.2362 | 0.0789 | 0.7059 | 7937.1598 | 33.2313 | 9.2309 | 8799.1546 | 36.8403 | 10.2334 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675 | -8.9 | -11.3
17 | [13 empty] | 7937.1598 | 33.2313 | 9.2309 | 8799.1546 | 36.8403 | 10.2334 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
18 | [13 empty] | 7937.1598 | 33.2313 | 9.2309 | 8799.1546 | 36.8403 | 10.2334 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
19 | [13 empty] | 7937.1598 | 33.2313 | 9.2309 | 8799.1546 | 36.8403 | 10.2334 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
20 | [13 empty] | 7937.1598 | 33.2313 | 9.2309 | 8799.1546 | 36.8403 | 10.2334 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
21 | [13 empty] | 7937.1598 | 33.2313 | 9.2309 | 8799.1546 | 36.8403 | 10.2334 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
22 | 94.0443 | 2.758 | 0.232 | 0.0154 | 0.0241 | 0.0025 | 0.0063 | 0.0024 | 0.0055 | 0.01 | 2.8178 | 0.0817 | 0.7033 | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392 | -8.5 | -12 | <0,0001 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
24 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
25 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
26 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
27 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
28 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
29 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
30 | [13 empty] | 7964.6032 | 33.3462 | 9.2628 | 8829.8702 | 36.9689 | 10.2691 | 11555.6035 | 48.381 | 13.4392
31 | 94.4556 | 2.7218 | 0.2213 | 0.0157 | 0.023 | 0.0022 | 0.0061 | 0.0023 | 0.005 | 0.0103 | 2.4505 | 0.0862 | 0.7011 | 7989.5625 | 33.4507 | 9.2919 | 8857.7196 | 37.0855 | 10.3015 | 11609.8454 | 48.6081 | 13.5023 | -9.5 | -13.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7963.9344 | 33.3434 | 9.2621 | 8829.1059 | 36.9657 | 10.2683
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8829.1059 | 36.9657 | 10.2683
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8829.1059 | 36.9657 | 10.2683
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата