## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №259 | [18 empty] | Маршрут №259
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.6414 | 4.4918 | 1.1797 | 0.1375 | 0.2034 | 0.0035 | 0.0484 | 0.0381 | 0.0289 | 0.0044 | 1.5413 | 1.6816 | 0.7447 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -8.4 | -1.9
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
7 | 90.7441 | 4.4952 | 1.0917 | 0.124 | 0.1796 | 0.0034 | 0.0453 | 0.0361 | 0.0398 | 0.0042 | 1.5496 | 1.687 | 0.7433 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
10 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
11 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
12 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
13 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
15 | 90.0375 | 4.799 | 1.1431 | 0.125 | 0.1856 | 0.0038 | 0.046 | 0.036 | 0.0316 | 0.0044 | 1.6934 | 1.8946 | 0.7488 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -8.7 | -1.3
16 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
17 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
21 | 90.245 | 4.7114 | 1.134 | 0.1281 | 0.1893 | 0.0036 | 0.0479 | 0.0386 | 0.034 | 0.0045 | 1.6305 | 1.8331 | 0.7474 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -8.3 | -1.2
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
28 | 90.938 | 4.4169 | 1.1418 | 0.1335 | 0.1875 | 0.0035 | 0.0462 | 0.0374 | 0.0331 | 0.0046 | 1.4836 | 1.5739 | 0.742 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333 | -8 | -1
29 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
30 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
31 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8237.6996 | 34.4896 | 9.5804 | 9121.0233 | 38.1879 | 10.6078
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №259
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №259 |  | 9121.0233 | 38.1879 | 10.6078
Львівська | Пукеничі (с.Стрий-села) | 9121.0233 | 38.1879 | 10.6078
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата