## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №261 | [18 empty] | Маршрут №261
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | 20 | 11.2
2 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
3 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
4 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
5 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | 97.6939 | 0.6113 | 0.4148 | 0.1218 | 0.1543 | 0.0009 | 0.0802 | 0.0582 | 0.046 | 0.0057 | 0.7387 | 0.0742 | 0.6907 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | 19.2 | 16.4
8 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
9 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
10 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
11 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
12 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
13 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
14 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
15 | 97.6828 | 0.6101 | 0.407 | 0.1167 | 0.1473 | 0.0008 | 0.0717 | 0.0513 | 0.0921 | 0.0059 | 0.7435 | 0.0708 | 0.6914 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | 20.7 | 5.6 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
16 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
17 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
18 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
19 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
20 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
21 | 97.7027 | 0.6111 | 0.4163 | 0.1242 | 0.1595 | 0.0009 | 0.0863 | 0.0598 | 0.0197 | 0.0058 | 0.7392 | 0.0745 | 0.6903 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 26.4 | 5.4
22 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
23 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
24 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
25 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
26 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
27 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
28 | 97.6941 | 0.61 | 0.4131 | 0.1212 | 0.1531 | 0.0009 | 0.0778 | 0.0568 | 0.0516 | 0.006 | 0.7415 | 0.0739 | 0.6907 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | 20.8 | 6.2
29 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
30 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
31 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8140.8475 | 34.0841 | 9.4678 | 9022.5233 | 37.7755 | 10.4932
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №261
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №261 |  | 9022.5233 | 37.7755 | 10.4932
Львівська | Н.Стинава | 9024.5535 | 37.784 | 10.4956
Львівська | Нежухів (м.Стрий) | 9022.1889 | 37.7741 | 10.4928
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата