## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №282 | [18 empty] | Маршрут №282
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
2 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
3 | 95.6607 | 2.3737 | 0.7479 | 0.1164 | 0.1131 | 0.0014 | 0.0226 | 0.016 | 0.0117 | 0.0122 | 0.7137 | 0.2106 | 0.7023 | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11910.8868 | 49.8685 | 13.8524 | -8.3 | -11.8
4 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11910.8868 | 49.8685 | 13.8524
5 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11910.8868 | 49.8685 | 13.8524
6 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11910.8868 | 49.8685 | 13.8524
7 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11910.8868 | 49.8685 | 13.8524
8 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11910.8868 | 49.8685 | 13.8524
9 | 95.5209 | 2.3963 | 0.7228 | 0.1128 | 0.1119 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0172 | 0.0146 | 0.0219 | 0.7871 | 0.2692 | 0.7033 | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215 | -10.3 | -16.7
10 | [13 empty] | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215
11 | [13 empty] | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215
12 | [13 empty] | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215
13 | [13 empty] | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215
14 | [13 empty] | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215
15 | [13 empty] | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215
16 | [13 empty] | 8194.2774 | 34.3078 | 9.5299 | 9081.566 | 38.0227 | 10.5619 | 11884.3749 | 49.7575 | 13.8215
17 | 95.7039 | 2.2741 | 0.639 | 0.1041 | 0.104 | 0.0012 | 0.026 | 0.018 | 0.0227 | 0.0177 | 0.7727 | 0.3166 | 0.7021 | 8174.0471 | 34.2231 | 9.5064 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11866.3659 | 49.6821 | 13.8006 | -9.6 | -11.4 | <0,0001 | <0,0002 | 0
18 | [13 empty] | 8174.0471 | 34.2231 | 9.5064 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11866.3659 | 49.6821 | 13.8006
19 | [13 empty] | 8174.0471 | 34.2231 | 9.5064 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11866.3659 | 49.6821 | 13.8006
20 | [13 empty] | 8174.0471 | 34.2231 | 9.5064 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11866.3659 | 49.6821 | 13.8006
21 | [13 empty] | 8174.0471 | 34.2231 | 9.5064 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11866.3659 | 49.6821 | 13.8006
22 | [13 empty] | 8174.0471 | 34.2231 | 9.5064 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11866.3659 | 49.6821 | 13.8006
23 | 91.9627 | 3.8748 | 0.9928 | 0.1234 | 0.166 | 0.0028 | 0.0435 | 0.035 | 0.0416 | 0.0249 | 1.4333 | 1.2992 | 0.7333 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832 | 11662.6781 | 48.8293 | 13.5637
31 | 97.1391 | 1.2898 | 0.4135 | 0.0899 | 0.0779 | 0.0007 | 0.0338 | 0.0168 | 0.0335 | 0.0054 | 0.68 | 0.2196 | 0.6917 | 8097.9508 | 33.9045 | 9.4179 | 8978.9339 | 37.593 | 10.4425 | 11848.0942 | 49.6056 | 13.7793 | -9.5 | -12.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8193.8236 | 34.3059 | 9.5294 | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №282
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №282 |  | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
Львівська | Задвір`я | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата