## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3 | 91.0013 | 4.674 | 1.2979 | 0.1568 | 0.2498 | 0.0049 | 0.0605 | 0.0533 | 0.0959 | 0.0023 | 1.3224 | 1.0809 | 0.7429 | 8380.5772 | 35.0878 | 9.7466 | 9281.0979 | 38.8581 | 10.7939 | 11817.9518 | 49.4794 | 13.7443 | 0.6 | -4.8
4 | [13 empty] | 8380.5772 | 35.0878 | 9.7466 | 9281.0979 | 38.8581 | 10.7939 | 11817.9518 | 49.4794 | 13.7443
5 | [13 empty] | 8380.5772 | 35.0878 | 9.7466 | 9281.0979 | 38.8581 | 10.7939 | 11817.9518 | 49.4794 | 13.7443
6 | [13 empty] | 8380.5772 | 35.0878 | 9.7466 | 9281.0979 | 38.8581 | 10.7939 | 11817.9518 | 49.4794 | 13.7443
7 | [13 empty] | 8380.5772 | 35.0878 | 9.7466 | 9281.0979 | 38.8581 | 10.7939 | 11817.9518 | 49.4794 | 13.7443
8 | [13 empty] | 8380.5772 | 35.0878 | 9.7466 | 9281.0979 | 38.8581 | 10.7939 | 11817.9518 | 49.4794 | 13.7443
9 | 90.6705 | 4.8573 | 1.3709 | 0.1628 | 0.2628 | 0.0044 | 0.0672 | 0.0551 | 0.0865 | 0.0047 | 1.328 | 1.1299 | 0.7456 | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477 | -2.7 | -6
10 | [13 empty] | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477
11 | [13 empty] | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477 |  |  | 0,00013 | 0,00011 | відсутні
12 | [13 empty] | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477
13 | [13 empty] | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477
14 | [13 empty] | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477
15 | [13 empty] | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477
16 | [13 empty] | 8399.1594 | 35.1656 | 9.7682 | 9300.8265 | 38.9407 | 10.8169 | 11820.8657 | 49.4916 | 13.7477
17 | 90.5521 | 4.9102 | 1.3901 | 0.1678 | 0.2693 | 0.0047 | 0.0729 | 0.0564 | 0.1008 | 0.0026 | 1.3796 | 1.0934 | 0.7468 | 8412.1765 | 35.2201 | 9.7834 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11829.4164 | 49.5274 | 13.7576 | -0.4 | -5.2
18 | [13 empty] | 8412.1765 | 35.2201 | 9.7834 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11829.4164 | 49.5274 | 13.7576
19 | [13 empty] | 8412.1765 | 35.2201 | 9.7834 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11829.4164 | 49.5274 | 13.7576
20 | [13 empty] | 8412.1765 | 35.2201 | 9.7834 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11829.4164 | 49.5274 | 13.7576
21 | [13 empty] | 8412.1765 | 35.2201 | 9.7834 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11829.4164 | 49.5274 | 13.7576
22 | 90.615 | 4.8829 | 1.4027 | 0.1647 | 0.2698 | 0.0044 | 0.0674 | 0.0566 | 0.1133 | 0.0023 | 1.3021 | 1.1189 | 0.7469 | 8418.1954 | 35.2453 | 9.7904 | 9321.3673 | 39.0267 | 10.8408 | 11837.155 | 49.5598 | 13.7666
23 | [13 empty] | 8418.1954 | 35.2453 | 9.7904 | 9321.3673 | 39.0267 | 10.8408 | 11837.155 | 49.5598 | 13.7666
24 | [13 empty] | 8418.1954 | 35.2453 | 9.7904 | 9321.3673 | 39.0267 | 10.8408 | 11837.155 | 49.5598 | 13.7666
25 | [13 empty] | 8418.1954 | 35.2453 | 9.7904 | 9321.3673 | 39.0267 | 10.8408 | 11837.155 | 49.5598 | 13.7666
26 | [13 empty] | 8418.1954 | 35.2453 | 9.7904 | 9321.3673 | 39.0267 | 10.8408 | 11837.155 | 49.5598 | 13.7666
27 | [13 empty] | 8418.1954 | 35.2453 | 9.7904 | 9321.3673 | 39.0267 | 10.8408 | 11837.155 | 49.5598 | 13.7666
28 | [13 empty] | 8418.1954 | 35.2453 | 9.7904 | 9321.3673 | 39.0267 | 10.8408 | 11837.155 | 49.5598 | 13.7666
29 | 90.6543 | 4.9008 | 1.402 | 0.1648 | 0.2693 | 0.0043 | 0.0667 | 0.0562 | 0.0843 | 0.0022 | 1.3293 | 1.0659 | 0.7456 | 8411.9615 | 35.2192 | 9.7831 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11838.8747 | 49.567 | 13.7686 | -3.5 | 1.8
30 | [13 empty] | 8411.9615 | 35.2192 | 9.7831 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11838.8747 | 49.567 | 13.7686
31 | [13 empty] | 8411.9615 | 35.2192 | 9.7831 | 9314.7513 | 38.999 | 10.8331 | 11838.8747 | 49.567 | 13.7686
[14 empty] | 8286.6152 | 34.6944 | 9.6373 | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718
Полтавська | ГРС Петрівка | 9176.0534 | 38.4183 | 10.6718
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата