## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8311.5268 | 34.7987 | 9.6663 | 9205.6226 | 38.5421 | 10.7061 | 11728.1697 | 49.1035 | 13.6399
2 | 90.8297 | 4.4429 | 1.1665 | 0.1394 | 0.2227 | 0.0047 | 0.0591 | 0.051 | 0.1046 | 0.0036 | 1.9636 | 1.0121 | 0.7417 | 8297.3155 | 34.7392 | 9.6498 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11710.9966 | 49.0316 | 13.6199 | -3.8 | -4.7
3 | [13 empty] | 8297.3155 | 34.7392 | 9.6498 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11710.9966 | 49.0316 | 13.6199
4 | [13 empty] | 8297.3155 | 34.7392 | 9.6498 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11710.9966 | 49.0316 | 13.6199
5 | [13 empty] | 8297.3155 | 34.7392 | 9.6498 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11710.9966 | 49.0316 | 13.6199
6 | [13 empty] | 8297.3155 | 34.7392 | 9.6498 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11710.9966 | 49.0316 | 13.6199
7 | [13 empty] | 8297.3155 | 34.7392 | 9.6498 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11710.9966 | 49.0316 | 13.6199
8 | [13 empty] | 8297.3155 | 34.7392 | 9.6498 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881 | 11710.9966 | 49.0316 | 13.6199
9 | 91.3551 | 4.2637 | 1.119 | 0.1438 | 0.2252 | 0.0043 | 0.0609 | 0.0487 | 0.0788 | 0.007 | 1.9056 | 0.7879 | 0.7366 | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659 | -2.4 | -5.1
10 | [13 empty] | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659
11 | [13 empty] | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659 |  |  | 0,00013 | 0,00011 | відсутні
12 | [13 empty] | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659
13 | [13 empty] | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659
14 | [13 empty] | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659
15 | [13 empty] | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659
16 | [13 empty] | 8295.5003 | 34.7316 | 9.6477 | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659
17 | 90.7324 | 4.4852 | 1.1892 | 0.1399 | 0.2225 | 0.0039 | 0.0641 | 0.0485 | 0.0785 | 0.0045 | 1.9837 | 1.0477 | 0.742 | 8290.6278 | 34.7112 | 9.642 | 9182.765 | 38.4464 | 10.6796 | 11699.1976 | 48.9822 | 13.6062
18 | [13 empty] | 8290.6278 | 34.7112 | 9.642 | 9182.765 | 38.4464 | 10.6796 | 11699.1976 | 48.9822 | 13.6062
19 | [13 empty] | 8290.6278 | 34.7112 | 9.642 | 9182.765 | 38.4464 | 10.6796 | 11699.1976 | 48.9822 | 13.6062
20 | [13 empty] | 8290.6278 | 34.7112 | 9.642 | 9182.765 | 38.4464 | 10.6796 | 11699.1976 | 48.9822 | 13.6062
21 | [13 empty] | 8290.6278 | 34.7112 | 9.642 | 9182.765 | 38.4464 | 10.6796 | 11699.1976 | 48.9822 | 13.6062
22 | 90.7732 | 4.4323 | 1.1764 | 0.1431 | 0.2283 | 0.0042 | 0.0599 | 0.0488 | 0.0814 | 0.0138 | 1.997 | 1.0418 | 0.7418 | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011 | -2.6 | -6.2
23 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011
24 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011
25 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011
26 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011
27 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011
28 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011 | -8.4 | 3.6
29 | [13 empty] | 8286.0658 | 34.6921 | 9.6367 | 9177.8448 | 38.4258 | 10.6738 | 11694.8506 | 48.964 | 13.6011
30 | 85.9876 | 9.1406 | 0.1857 | 0.0124 | 0.0275 | 0.0002 | 0.0302 | 0.033 | 0.0734 | 0.0089 | 2.256 | 2.2446 | 0.7659 | 8265.9311 | 34.6078 | 9.6133 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11476.4977 | 48.0498 | 13.3472 | -5.8 | -12
31 | [13 empty] | 8265.9311 | 34.6078 | 9.6133 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11476.4977 | 48.0498 | 13.3472
[14 empty] | 8289.2425 | 34.7054 | 9.6404 | 9180.9976 | 38.439 | 10.6775
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9180.9976 | 38.439 | 10.6775
Полтавська | ГРС Зіньків | 9180.9976 | 38.439 | 10.6775
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата