## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
2 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
3 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
4 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
7 | 88.6884 | 5.2272 | 1.0619 | 0.1089 | 0.1651 | 0.0059 | 0.0426 | 0.0337 | 0.0568 | 0.0037 | 1.5234 | 3.0824 | 0.7634 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -9.6 | -9.2
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
9 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
13 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
14 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
15 | 88.6076 | 5.2379 | 1.2073 | 0.1252 | 0.1907 | 0.0068 | 0.05 | 0.0423 | 0.0609 | 0.0038 | 1.5914 | 2.8761 | 0.7643 | 8207.0317 | 34.3612 | 9.5448 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11404.2707 | 47.7474 | 13.2632 | -11.5 | -10.9
16 | [13 empty] | 8207.0317 | 34.3612 | 9.5448 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11404.2707 | 47.7474 | 13.2632
17 | [13 empty] | 8207.0317 | 34.3612 | 9.5448 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11404.2707 | 47.7474 | 13.2632
18 | [13 empty] | 8207.0317 | 34.3612 | 9.5448 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11404.2707 | 47.7474 | 13.2632
19 | [13 empty] | 8207.0317 | 34.3612 | 9.5448 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11404.2707 | 47.7474 | 13.2632
20 | [13 empty] | 8207.0317 | 34.3612 | 9.5448 | 9084.6949 | 38.0358 | 10.5655 | 11404.2707 | 47.7474 | 13.2632
21 | 88.3502 | 5.2422 | 1.3106 | 0.1362 | 0.2149 | 0.0049 | 0.0594 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0041 | 1.6899 | 2.8875 | 0.7669 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583 | -11 | -11.8
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
28 | 88.992 | 5.1127 | 1.138 | 0.1289 | 0.1985 | 0.007 | 0.0528 | 0.0446 | 0.0593 | 0.0037 | 1.5954 | 2.6672 | 0.7606 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -9.7 | -10.2 |  |  | відсутн
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
31 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8192.1516 | 34.2989 | 9.5275 | 9068.7877 | 37.9692 | 10.547
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №41 |  | 9068.7877 | 37.9692 | 10.547
Полтавська | Березова Рудка | 9074.1857 | 37.9918 | 10.5533
Полтавська | Вікторія | 9073.6602 | 37.9896 | 10.5527
Полтавська | Майорщина-1 | 9067.0203 | 37.9618 | 10.5449
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата