## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
2 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
3 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
4 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
5 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
6 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
7 | 86.0741 | 7.129 | 1.35 | 0.047 | 0.099 | 0 | 0.046 | 0.057 | 0.118 | 0.0069 | 2.262 | 2.811 | 0.7785 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556 | 1.5 | -2.2
8 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556 |  |  | 0.0011 | <0.0002
9 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
10 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
11 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
12 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
13 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
14 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
15 | 86.3947 | 7.117 | 1.05 | 0.03 | 0.067 | 0 | 0.039 | 0.048 | 0.093 | 0.0063 | 2.457 | 2.698 | 0.7726 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -1.6 | -2.4
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
21 | 86.1355 | 7.201 | 1.249 | 0.044 | 0.11 | 0 | 0.061 | 0.071 | 0.1 | 0.0055 | 2.287 | 2.736 | 0.7772 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639 | 1.6 | 1.7
22 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
23 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
24 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
25 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
26 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
27 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
28 | 86.3073 | 7.166 | 1.029 | 0.036 | 0.089 | 0 | 0.068 | 0.089 | 0.099 | 0.0057 | 2.4 | 2.711 | 0.7748 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 | 3.9 | 1.8 |  |  | відсутні
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
31 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8275.9627 | 34.6498 | 9.6249 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495
Полтавська | Комишня | 9157.5668 | 38.3409 | 10.6503
Полтавська | Нижня Бодаква | 9155.5127 | 38.3323 | 10.6479
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата