## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №857 | [18 empty] | Маршрут №857
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
2 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
3 | 89.2694 | 5.1898 | 1.9155 | 0.1983 | 0.3788 | 0.003 | 0.0747 | 0.0612 | 0.0649 | 0.0023 | 1.5026 | 1.3395 | 0.7596 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | -8.5 | -5.9
4 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
5 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
6 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
7 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
8 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
9 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
10 | 86.8192 | 6.2727 | 2.7774 | 0.2787 | 0.5787 | 0.0023 | 0.0936 | 0.0792 | 0.0315 | 0.001 | 1.2374 | 1.8283 | 0.7853 | 8689.2138 | 36.38 | 10.1056 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -8.8 | -6.5
11 | [13 empty] | 8689.2138 | 36.38 | 10.1056 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8689.2138 | 36.38 | 10.1056 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | [13 empty] | 8689.2138 | 36.38 | 10.1056 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | [13 empty] | 8689.2138 | 36.38 | 10.1056 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8689.2138 | 36.38 | 10.1056 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8689.2138 | 36.38 | 10.1056 | 9606.3821 | 40.22 | 11.1722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | 90.8028 | 4.4655 | 1.1815 | 0.1454 | 0.2268 | 0.0043 | 0.0629 | 0.0502 | 0.0849 | 0.0038 | 1.9243 | 1.0476 | 0.7419 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -8.4 | -6.2
18 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
19 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
21 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
22 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
23 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
24 | 90.5025 | 4.6907 | 1.2592 | 0.1537 | 0.2446 | 0.005 | 0.0678 | 0.0562 | 0.0837 | 0.0043 | 1.7928 | 1.1395 | 0.7453 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | -8.4 | -6.2 | <0,001 | <0,001 | відсутні
25 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
26 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
27 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
28 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
29 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
30 | 86.2764 | 6.6263 | 2.6633 | 0.2915 | 0.5736 | 0.0035 | 0.1209 | 0.1095 | 0.1129 | 0.0022 | 1.4903 | 1.7296 | 0.7901 | 8725.0407 | 36.53 | 10.1472 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -8.3 | -6.8
31 | [13 empty] | 8725.0407 | 36.53 | 10.1472 | 9644.5974 | 40.38 | 11.2167 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9387.2888 | 39.3027 | 10.9174
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №857
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №857 |  | 9387.2888 | 39.3027 | 10.9174
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207
Полтавська | Бречківка ДКК | 9381.1982 | 39.2772 | 10.9103
Полтавська | Полтава-1, місто | 9387.4082 | 39.3032 | 10.9176
Полтавська | Стасі ДКК | 9391.9462 | 39.3222 | 10.9228
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9392.0179 | 39.3225 | 10.9229
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9337.7521 | 39.0953 | 10.8598
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата