## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
2 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
3 | 91.1669 | 3.9132 | 1.1931 | 0.13 | 0.2471 | 0.0048 | 0.0506 | 0.0393 | 0.0514 | 0.0011 | 0.5193 | 2.6832 | 0.7495 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -8.6 | -6.5
4 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
10 | 91.9944 | 3.4854 | 0.8921 | 0.0993 | 0.1732 | 0.0055 | 0.0392 | 0.0278 | 0.0413 | 0.0014 | 0.3859 | 2.8545 | 0.7421 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -8.6 | -5.1
11 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
12 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
13 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
14 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
15 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
16 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
17 | 91.3547 | 3.7523 | 1.1379 | 0.1261 | 0.24 | 0.0051 | 0.0512 | 0.039 | 0.0477 | 0.0029 | 0.5169 | 2.7262 | 0.7481 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -8.7 | -6.4
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
24 | 90.5041 | 4.3067 | 1.335 | 0.155 | 0.2831 | 0.0058 | 0.0688 | 0.0583 | 0.1084 | 0.0022 | 1.0737 | 2.0989 | 0.753 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | -8.7 | -6.2 | <0,001 | <0,001 | відсутні
25 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
26 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
27 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
28 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
29 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
30 | 91.7709 | 3.5057 | 0.9055 | 0.1066 | 0.1907 | 0.0061 | 0.0511 | 0.042 | 0.0892 | 0.0015 | 0.5253 | 2.8054 | 0.745 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -8.4 | -6.2
31 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.6548 | 38.0775 | 10.5771
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9094.6548 | 38.0775 | 10.5771
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808
Полтавська | Мачухи ДКК | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата