## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451
2 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451
3 | [13 empty] | 8317.8324 | 34.8251 | 9.6736 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11732.66 | 49.1223 | 13.6451
4 | 90.8016 | 4.4738 | 1.1531 | 0.1409 | 0.2227 | 0.0048 | 0.0573 | 0.0487 | 0.0847 | 0.0036 | 1.9921 | 1.0166 | 0.7413 | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11701.6816 | 48.9926 | 13.6091 | -4.1 | -5.4
5 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11701.6816 | 48.9926 | 13.6091
6 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11701.6816 | 48.9926 | 13.6091
7 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11701.6816 | 48.9926 | 13.6091
8 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11701.6816 | 48.9926 | 13.6091
9 | [13 empty] | 8288.0483 | 34.7004 | 9.639 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11701.6816 | 48.9926 | 13.6091
10 | 89.1674 | 5.2207 | 1.3156 | 0.1172 | 0.2018 | 0.0023 | 0.0519 | 0.0445 | 0.0831 | 0.0136 | 1.7085 | 2.0734 | 0.7575 | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483 | -0.7 | -2.8
11 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483 |  |  | 0,00013 | 0,00011 | відсутні
12 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483
13 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483
14 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483
15 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483
16 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483
17 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9170.1062 | 38.3934 | 10.6648 | 11563.4854 | 48.414 | 13.4483
18 | 90.6097 | 4.5432 | 1.1767 | 0.1453 | 0.2308 | 0.0043 | 0.064 | 0.0491 | 0.0787 | 0.0049 | 2.0282 | 1.0651 | 0.7429 | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9182.5262 | 38.4454 | 10.6793 | 11691.8651 | 48.9515 | 13.5976 | -1.3 | -4.7
19 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9182.5262 | 38.4454 | 10.6793 | 11691.8651 | 48.9515 | 13.5976
20 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9182.5262 | 38.4454 | 10.6793 | 11691.8651 | 48.9515 | 13.5976
21 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9182.5262 | 38.4454 | 10.6793 | 11691.8651 | 48.9515 | 13.5976
22 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9182.5262 | 38.4454 | 10.6793 | 11691.8651 | 48.9515 | 13.5976
23 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9182.5262 | 38.4454 | 10.6793 | 11691.8651 | 48.9515 | 13.5976
24 | [13 empty] | 8290.58 | 34.711 | 9.6419 | 9182.5262 | 38.4454 | 10.6793 | 11691.8651 | 48.9515 | 13.5976
25 | 90.4862 | 4.4367 | 1.2171 | 0.1503 | 0.2404 | 0.0042 | 0.06 | 0.0478 | 0.0648 | 0.0881 | 2.1648 | 1.0395 | 0.7434 | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9160.3613 | 38.3526 | 10.6535 | 11659.6925 | 48.8168 | 13.5602 | -3.3 | -5.8
26 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9160.3613 | 38.3526 | 10.6535 | 11659.6925 | 48.8168 | 13.5602
27 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9160.3613 | 38.3526 | 10.6535 | 11659.6925 | 48.8168 | 13.5602
28 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9160.3613 | 38.3526 | 10.6535 | 11659.6925 | 48.8168 | 13.5602
29 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9160.3613 | 38.3526 | 10.6535 | 11659.6925 | 48.8168 | 13.5602
30 | 90.5211 | 4.5415 | 1.2439 | 0.1558 | 0.2514 | 0.0046 | 0.0651 | 0.0536 | 0.1157 | 0.0071 | 1.9764 | 1.0639 | 0.7452 | 8321.4867 | 34.8404 | 9.6779 | 9215.8213 | 38.5848 | 10.718 | 11716.1796 | 49.0533 | 13.6259 | -5.4 | -7.6
31 | [13 empty] | 8321.4867 | 34.8404 | 9.6779 | 9215.8213 | 38.5848 | 10.718 | 11716.1796 | 49.0533 | 13.6259
[14 empty] | 8289.3858 | 34.706 | 9.6406 | 9180.8065 | 38.4382 | 10.6773
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9180.8065 | 38.4382 | 10.6773
Полтавська | ГРС Орданівка | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772
Полтавська | ГРС Пришиб | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата