## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225
2 | [13 empty] | 8389.4384 | 35.1249 | 9.7569 | 9290.2218 | 38.8963 | 10.8045 | 11799.2263 | 49.401 | 13.7225
3 | 90.3186 | 5.0788 | 1.4464 | 0.1669 | 0.2667 | 0.005 | 0.0626 | 0.0522 | 0.0839 | 0.0019 | 1.3271 | 1.1899 | 0.7484 | 8416.9056 | 35.2399 | 9.7889 | 9319.6715 | 39.0196 | 10.8388 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75 | 0.4 | -2.4
4 | [13 empty] | 8416.9056 | 35.2399 | 9.7889 | 9319.6715 | 39.0196 | 10.8388 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
5 | [13 empty] | 8416.9056 | 35.2399 | 9.7889 | 9319.6715 | 39.0196 | 10.8388 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
6 | [13 empty] | 8416.9056 | 35.2399 | 9.7889 | 9319.6715 | 39.0196 | 10.8388 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
7 | [13 empty] | 8416.9056 | 35.2399 | 9.7889 | 9319.6715 | 39.0196 | 10.8388 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
8 | [13 empty] | 8416.9056 | 35.2399 | 9.7889 | 9319.6715 | 39.0196 | 10.8388 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
9 | 90.3963 | 5.017 | 1.4144 | 0.1634 | 0.2593 | 0.0041 | 0.0617 | 0.0502 | 0.0739 | 0.0039 | 1.2859 | 1.2698 | 0.7478 | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281 | -2.5 | -3.8
10 | [13 empty] | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281
11 | [13 empty] | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281 |  |  | 0,00013 | 0,00011 | відсутні
12 | [13 empty] | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281
13 | [13 empty] | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281
14 | [13 empty] | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281
15 | [13 empty] | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281
16 | [13 empty] | 8399.8281 | 35.1684 | 9.769 | 9301.2326 | 38.9424 | 10.8173 | 11804.0032 | 49.421 | 13.7281
17 | 90.2751 | 5.0597 | 1.4291 | 0.1668 | 0.2612 | 0.0044 | 0.0653 | 0.0481 | 0.0818 | 0.0072 | 1.3436 | 1.2576 | 0.7488 | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9305.8184 | 38.9616 | 10.8227 | 11802.2596 | 49.4137 | 13.726 | -0.2 | -3.2
18 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9305.8184 | 38.9616 | 10.8227 | 11802.2596 | 49.4137 | 13.726
19 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9305.8184 | 38.9616 | 10.8227 | 11802.2596 | 49.4137 | 13.726
20 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9305.8184 | 38.9616 | 10.8227 | 11802.2596 | 49.4137 | 13.726
21 | [13 empty] | 8404.2468 | 35.1869 | 9.7741 | 9305.8184 | 38.9616 | 10.8227 | 11802.2596 | 49.4137 | 13.726
22 | 90.2325 | 5.0948 | 1.4745 | 0.1687 | 0.2681 | 0.0044 | 0.0636 | 0.0495 | 0.0809 | 0.0025 | 1.2761 | 1.2847 | 0.7496 | 8416.9534 | 35.2401 | 9.7889 | 9319.5759 | 39.0192 | 10.8387 | 11813.366 | 49.4602 | 13.7389
23 | [13 empty] | 8416.9534 | 35.2401 | 9.7889 | 9319.5759 | 39.0192 | 10.8387 | 11813.366 | 49.4602 | 13.7389
24 | [13 empty] | 8416.9534 | 35.2401 | 9.7889 | 9319.5759 | 39.0192 | 10.8387 | 11813.366 | 49.4602 | 13.7389
25 | [13 empty] | 8416.9534 | 35.2401 | 9.7889 | 9319.5759 | 39.0192 | 10.8387 | 11813.366 | 49.4602 | 13.7389
26 | [13 empty] | 8416.9534 | 35.2401 | 9.7889 | 9319.5759 | 39.0192 | 10.8387 | 11813.366 | 49.4602 | 13.7389
27 | [13 empty] | 8416.9534 | 35.2401 | 9.7889 | 9319.5759 | 39.0192 | 10.8387 | 11813.366 | 49.4602 | 13.7389
28 | [13 empty] | 8416.9534 | 35.2401 | 9.7889 | 9319.5759 | 39.0192 | 10.8387 | 11813.366 | 49.4602 | 13.7389
29 | 90.2307 | 5.1013 | 1.4602 | 0.1669 | 0.2671 | 0.0043 | 0.0626 | 0.0499 | 0.0707 | 0.007 | 1.3185 | 1.2608 | 0.7491 | 8409.9313 | 35.2107 | 9.7808 | 9311.9806 | 38.9874 | 10.8298 | 11807.8964 | 49.4373 | 13.7326 | -3.9 | 2.6
30 | [13 empty] | 8409.9313 | 35.2107 | 9.7808 | 9311.9806 | 38.9874 | 10.8298 | 11807.8964 | 49.4373 | 13.7326
31 | [13 empty] | 8409.9313 | 35.2107 | 9.7808 | 9311.9806 | 38.9874 | 10.8298 | 11807.8964 | 49.4373 | 13.7326
[14 empty] | 8408.5938 | 35.2051 | 9.7792 | 9310.6192 | 38.9817 | 10.8283
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9310.6192 | 38.9817 | 10.8283
Полтавська | ГРС Скороходове | 9310.6192 | 38.9817 | 10.8283
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата