## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4363 | 5.1255 | 1.2022 | 0.1293 | 0.2026 | 0.001 | 0.0626 | 0.0467 | 0.0389 | 0.0038 | 1.822 | 1.9291 | 0.7536 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -2.3 | -0.4
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
9 | 89.5732 | 5.052 | 1.1921 | 0.1288 | 0.2012 | 0.0009 | 0.0633 | 0.0476 | 0.0429 | 0.0032 | 1.7952 | 1.8995 | 0.7527 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -6.6 | -2.9
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
13 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
17 | 89.4997 | 5.0748 | 1.2337 | 0.1338 | 0.2101 | 0.0009 | 0.0651 | 0.0502 | 0.0447 | 0.0034 | 1.8018 | 1.8817 | 0.7535 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -4.3 | -1.6
18 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
19 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
20 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
21 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
22 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
23 | 89.3372 | 5.0921 | 1.3213 | 0.1427 | 0.2276 | 0.001 | 0.0703 | 0.0543 | 0.0531 | 0.0034 | 1.8046 | 1.8925 | 0.7557 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -3.9 | -1.5
24 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
25 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
26 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
27 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
28 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
29 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
30 | 89.2788 | 5.1194 | 1.2978 | 0.1414 | 0.2252 | 0.0017 | 0.0692 | 0.0501 | 0.0544 | 0.0032 | 1.7663 | 1.9922 | 0.7565 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -2.8 | -1.7
31 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8266.5283 | 34.6103 | 9.614 | 9150.8074 | 38.3126 | 10.6424
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9150.8074 | 38.3126 | 10.6424
Рівненська | Дубровиця | 9151.8584 | 38.317 | 10.6436
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9150.5925 | 38.3117 | 10.6421
Рівненська | Федорівка | 9150.9746 | 38.3133 | 10.6426
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата